## 封-1 招标工程量清单封面
| 齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 齐岳山康养生态园工程污水处理项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
临时排水
DN1000高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管（HDPE）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖沟槽土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:根据设计纵断面图 | m3 |  | 5958
2 | 040103001002 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 | m3 |  | 5515.83
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 442.17
4 | 031001006001 | 塑料管 | DN1000高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管（HDPE） | m |  | 510
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | C25商品混凝土基础 | m3 |  | 55.62
6 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:200mm | m3 |  | 13.14
分部小计
15T成品化粪池
7 | 040504008001 | 整体化粪池 | 15T玻璃钢成品化粪池（含挖填方） | 座 |  | 2
分部小计
滤水池
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 人机配合挖土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详设计图 | m3 |  | 363
9 | 040103001009 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 3.填方粒径要求:达到设计要求 4.填方来源、运距:开挖土方 | m3 |  | 230.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 040103002003 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 132.33
11 | 040303001001 | 混凝土垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 |  | 2.77
12 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 |  | 2.19
13 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | C30商品混凝土池底 抗渗等级P8 | m3 |  | 7.05
14 | 041102034001 | 池底模板 | 池底模板 | m2 |  | 6.09
15 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30商品混凝土池壁 抗渗等级P8 | m3 |  | 39.62
16 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 池壁模板 | m2 |  | 272.43
17 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | C30商品混凝土池盖 | m3 |  | 4.11
18 | 041102036001 | 池盖模板 | 池盖模板 | m2 |  | 21.98
19 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类:HRB400 14 | t |  | 6.824
20 | 010904003001 | 地面砂浆防水 | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 15.61
21 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 271.73
22 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 30mm厚C20现浇细石混凝土地面（池顶） | m2 |  | 23.52
23 | 011701002001 | 外脚手架 | 剪力墙浇筑脚手架 | m2 |  | 145.08
24 | 011701003001 | 里脚手架 | 墙面粉刷脚手架 | m2 |  | 168.83
25 | 070205001002 | 铸铁盖板 | 700*700成品铸铁盖板 | 块 |  | 4
分部小计
沉砂池
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 040101001002 | 挖一般土方 | 人机配合挖土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详设计图 | m3 |  | 121.71
27 | 040103001010 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 3.填方粒径要求:达到设计要求 4.填方来源、运距:开挖土方 | m3 |  | 85.65
28 | 040103002004 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 36.06
29 | 040303001002 | 混凝土垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 |  | 1.18
30 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 |  | 1.39
31 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | C30商品混凝土池底 抗渗等级P8 | m3 |  | 2.75
32 | 041102034002 | 池底模板 | 池底模板 | m2 |  | 3.69
33 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30商品混凝土池壁 抗渗等级P8 | m3 |  | 8.52
34 | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 | 池壁模板 | m2 |  | 58.67
35 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | C30商品混凝土池盖 | m3 |  | 2.61
36 | 041102036002 | 池盖模板 | 池盖模板 | m2 |  | 13.22
37 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类:HRB400 14 | t |  | 2.042
38 | 010904003002 | 地面砂浆防水 | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 5.85
39 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 63.45
40 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 30mm厚C20现浇细石混凝土地面（池顶） | m2 |  | 9.18
41 | 011701002005 | 外脚手架 | 剪力墙浇筑脚手架 | m2 |  | 38.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 011701003005 | 里脚手架 | 墙面粉刷脚手架 | m2 |  | 28.12
43 | 070205001003 | 铸铁盖板 | 700*700成品铸铁盖板 | 块 |  | 1
分部小计
其他工程
44 | 031001006003 | 塑料管 | DN100 PVC管道 | m |  | 100
45 | 010401011001 | 砖检查井 | Φ1500砖砌检查井，Φ700重型复核材料井盖 1.详见图集 06MS201-3 | 座 |  | 6
分部小计
分部小计
提升泵站
DN200 PE给水管 1.6MPa
46 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖沟槽土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:根据设计纵断面图 | m3 |  | 615.89
47 | 040103001006 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 | m3 |  | 311
48 | 040103002008 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 469.52
49 | 031001006004 | 塑料管 | DN200 PE给水管 1.6MPa | m |  | 360.88
50 | 040303002007 | 混凝土基础 | C25商品混凝土基础 | m3 |  | 50.45
51 | 040305001005 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:200mm | m3 |  | 11.12
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN300高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管（HDPE）
52 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖沟槽土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:根据设计纵断面图 | m3 |  | 297.5
53 | 040103001008 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 | m3 |  | 86.51
54 | 040103002005 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 210.99
55 | 031001006005 | 塑料管 | DN300高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管（HDPE） | m |  | 159.12
56 | 040303002006 | 混凝土基础 | C25商品混凝土基础 | m3 |  | 25.43
57 | 040305001004 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:200mm | m3 |  | 5.7
分部小计
生化池+泵站
58 | 040101001003 | 挖一般土方 | 人机配合挖土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详设计图 | m3 |  | 1197.41
59 | 040103001011 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 3.填方粒径要求:达到设计要求 4.填方来源、运距:开挖土方 | m3 |  | 497.73
60 | 040103002006 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 699.68
61 | 040303001003 | 混凝土垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 |  | 12.66
62 | 041102001003 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 |  | 7.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
63 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | C30商品混凝土池底 抗渗等级P8 | m3 |  | 34.76
64 | 041102034003 | 池底模板 | 池底模板 | m2 |  | 20.04
65 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30商品混凝土池壁 抗渗等级P8 | m3 |  | 116.16
66 | 041102035003 | 池壁（隔墙）模板 | 池壁模板 | m2 |  | 798.87
67 | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板 | C30商品混凝土池盖 | m3 |  | 27.49
68 | 041102036003 | 池盖模板 | 池盖模板 | m2 |  | 99.36
69 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类:HRB400 14 | t |  | 29.646
70 | 010904003003 | 地面砂浆防水 | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 95.2
71 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（防潮） | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 847.71
72 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 30mm厚C20现浇细石混凝土地面（池顶） | m2 |  | 89.16
73 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 钢盖板 800*800 | 块 |  | 1
74 | 030611001001 | 仪表阀门 | D150X-10型手动蝶阀 1.规格、型号：DN150 1.0Mpa | 个 |  | 2
75 | 030109011001 | 潜水泵 | 潜水泵 1.规格、型号：Q=162m'/h H=25m P=18.5kW | 台 |  | 2
76 | 011701002003 | 外脚手架 | 3.6m以上 剪力墙浇筑脚手架 | m2 |  | 428.4
77 | 011701003003 | 里脚手架 | 3.6m以上 墙面粉刷脚手架 | m2 |  | 847.71
分部小计
跌水井
78 | 040101001004 | 挖一般土方 | 人机配合挖土方 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详设计图 | m3 |  | 174.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 040103001012 | 回填方 | 回填土 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:挖余土 3.填方粒径要求:达到设计要求 4.填方来源、运距:开挖土方 | m3 |  | 142.01
80 | 040103002007 | 余方弃置 | 场内转运土方 1.装载机装土 2.自卸汽车运土 1km以内 | m3 |  | 32.27
81 | 040303001004 | 混凝土垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 |  | 1.4
82 | 041102001004 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 |  | 2.16
83 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | C30商品混凝土池底 抗渗等级P8 | m3 |  | 2.52
84 | 041102034004 | 池底模板 | 池底模板 | m2 |  | 4.6
85 | 040601007004 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30商品混凝土池壁 抗渗等级P8 | m3 |  | 12.58
86 | 041102035004 | 池壁（隔墙）模板 | 池壁模板 | m2 |  | 121.8
87 | 040601010004 | 现浇混凝土池盖板 | C30商品混凝土池盖 | m3 |  | 0.86
88 | 041102036004 | 池盖模板 | 池盖模板 | m2 |  | 6.48
89 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类:HRB400 14 | t |  | 2.894
90 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类:HRB400 18 | t |  | 0.02
91 | 010904003004 | 地面砂浆防水 | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 6.16
92 | 010903003004 | 墙面砂浆防水（防潮） | 20mm厚1：2防水砂浆 | m2 |  | 130.44
93 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 30mm厚C20现浇细石混凝土地面（池顶） | m2 |  | 9.08
94 | 011701002004 | 外脚手架 | 剪力墙浇筑脚手架 | m2 |  | 64.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
95 | 011701003004 | 里脚手架 | 墙面粉刷脚手架 | m2 |  | 461.21
分部小计
一体化处理设备
安装部分
96 | 040602001001 | 设备间 | 1.名称:设备间 2.材质:20平方，碳钢防腐 | 座 |  | 1
97 | 040602001002 | 格栅 | 1.名称:粗格栅、细格栅 2.材质:Q235碳钢防腐，不锈钢耙齿 | 套 |  | 3
98 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.名称:一体化设备 2.型号:Q235碳钢防腐 3.规格 :12000*3000*3000mm 4.配套设备:另列项 | 套 |  | 3
99 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.保温棉：10mm厚 | 套 |  | 3
100 | 011207001001 | 装饰板 | 1.装饰板：烤漆扣板 | 套 |  | 3
101 | 030108004001 | 回转式鼓风机 | 1.名称:回转风机 2.风机进出口消音器（设备配套） 3.单向阀 | 台 |  | 3
102 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:污泥回流泵 2.型号:50WQ10-10-1.1kw | 台 |  | 3
103 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:硝化液回流泵 2.型号:50WQ10-15-1.5kw | 台 |  | 3
104 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:提升泵 2.型号:50WQ10-10-1.1kw | 台 |  | 6
105 | 030601004001 | 流量及控制 | 1.名称:流量及控制 2.型号:厂家配套 | 套 |  | 3
106 | 031006003001 | 中心稳流器 | 1.设备名称:中心稳流器 2.型号、规格:铸铁Φ300*800mm | 套 |  | 3
107 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.名称:液位控制系统(GSK-1) 2.高低液位控制 | 套 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
108 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称:PLC控制箱，电控系统 | 台 |  | 3
109 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:配套管道阀门 | 套 |  | 3
110 | 04B001 | 填料 | 1.A级生化池填料 2.Φ150*1500mm、85%密度 3.醛化纤维或涤纶丝 | 套 |  | 3
111 | 04B016 | 填料 | 1.O级生化池填料 2.Φ150*1500mm、85%密度 3.醛化纤维或涤纶丝 | 套 |  | 3
112 | 04B002 | 生物菌种 | 1.150立方米，培养成活 | 批 |  | 1
113 | 04B003 | 填料支架 | 1.A池填料支架：Φ10+40# 2.螺纹钢防腐、型钢组合件 | 套 |  | 3
114 | 04B015 | 填料支架 | 1.O池填料支架：Φ10+40# 2.螺纹钢防腐、型钢组合件 | 套 |  | 3
115 | 040602045001 | 膜处理设备 | 1.名称:MBR膜，495平方/套 | 套 |  | 3
116 | 04B004 | 膜组件(配套) | 1.名称:膜组件(配套)，不锈钢膜支架（标配） | 套 |  | 3
117 | 030109012001 | 其他泵 | 1.名称:自吸泵2.2kw | 台 |  | 3
118 | 030109012002 | 其他泵 | 1.名称:反吸泵2.2kw | 台 |  | 3
119 | 04B005 | 曝气装置 | 1.Φ250微孔曝气，pp+ABS | 套 |  | 3
120 | 04B006 | 曝气管路 | 1.DN50主支管，U-PVC | 套 |  | 3
121 | 04B007 | 防腐措施 | 1.防腐措施，沥青防腐，环氧煤沥青漆 | 套 |  | 3
122 | 04B008 | 设备内管道阀门 | 1.设备内管道阀门，PVC/钢板 | 套 |  | 3
123 | 04B009 | 设备内管道阀门 | 1.设备外管件阀门，PVC/PP | 套 |  | 3
124 | 04B017 | 沉淀池集水装置 | 1.三角堰溢流式，碳钢防腐 | 套 |  | 3
125 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线BV-10 | m |  | 90
126 | 040602043001 | 消毒设备 | 1.名称:消毒设备次硫酸钠投加器 2.规格、型号:HB-100 | 套 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
127 | 040602043002 | 消毒设备 | 1.名称:消毒加药装置 2.规格、型号:500L 3.含搅拌计量泵 | 套 |  | 3
128 | 04B010 | 检查口 | 1.检查口，500*500*100mm | 套 |  | 12
129 | 04B011 | 溶氧仪 | 1.溶氧仪，厂家配套 | 套 |  | 3
130 | 04B012 | 碳源投加设备 | 1.碳源投加设备，配套 | 套 |  | 3
131 | 04B013 | 潜水推流器 | 1.潜水推流器，配套 | 套 |  | 3
132 | 04B014 | 爬梯、护栏 | 1.爬梯、护栏，配套 | 套 |  | 3
133 | 080904020001 | 系统调试 | 1.设备系统调试 | 系统 |  | 1
分部小计
土建部分
134 | 040303001005 | 混凝土垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 |  | 16.62
135 | 041102001005 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 |  | 5.16
136 | 040303002005 | 混凝土基础 | C30现浇混凝土设备基础 | m3 |  | 46.8
137 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 |  | 15
138 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类:HRB400 14 | t |  | 5.398
分部小计
分部小计
其他工程
139 | 040501004001 | 塑料管 | DN100 PVC管道 | m |  | 50
140 | 010401011002 | 砖检查井 | 消能井，详见设计图纸，Φ700重型复核材料井盖 1.详见图集 06MS201-3 | 座 |  | 1
141 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | Φ700重型复核材料井盖 | 套 |  | 2
142 | 010401011003 | 砖检查井 | Φ1000检查井，详见设计图纸，Φ700重型复核材料井盖 1.详见图集 06MS201-3 | 座 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：齐岳山康养生态园工程污水处理项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22