## 封面
工程号：
齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变电缆部分）
招标工程量清单
2022-10-28

## 总算表(表一)
总预算表
表一 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
小 计
五 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费
小计
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
七 | 建设期贷款利息
小 计
工程动态投资
八 | 生产期可抵扣增值税
各项占动态投资的比例 %

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程部分汇总表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
安装工程
L | 电缆线路工程
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
2.2 | 1kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
3.2 | 1kV电缆头安装
5 | 电缆防火
7 | 电缆调试与试验
合计

## 安装工程部分汇总表(表二甲取费)
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [16 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金(9%) | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费(25.4%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
L | 电缆线路工程
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
2.2 | 1kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
3.2 | 1kV电缆头安装
5 | 电缆防火
7 | 电缆调试与试验

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
L |  | 电缆线路工程
2 |  | 电缆敷设
2.1 |  | 10kV电缆敷设
| PL3-8 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 70 | 100m/三相 | 0.55
| PX4-83 | 其他安装 标牌安装 | 块（组） | 30
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.047
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.003
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.233
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 1.167
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.016
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.081
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 YJV22-8.7/15.0kV-3×70 | m | 55
|  | 电缆走向标示牌 | 块 | 30
|  | 综合地形增加费 | %
设备性材料损耗费
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
2.2 |  | 1kV电缆敷设
| PL3-31 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 25 | 100m | 1
| PL1-46 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 500mm以内 | 100m | 4.9
| PL3-43 | 电力电缆沿支架、墙面卡设（1kV） 截面mm²以内 25 | 100m | 2.85
| PL3-38 | 排管内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 50 | 100m | 6
| PL3-32 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 50 | 100m | 2.55
| PL3-45 | 电力电缆沿支架、墙面卡设（1kV） 截面mm²以内 70 | 100m | 1.2
| PL3-40 | 排管内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 120 | 100m | 2.7
| PL3-34 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 120 | 100m | 0.35
| PL3-46 | 电力电缆沿支架、墙面卡设（1kV） 截面mm²以内 120 | 100m | 0.2
| PL3-41 | 排管内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 240 | 100m | 8.7
| PL3-35 | 沟(隧)道内电力电缆敷设（1kV） 截面mm²以内 240 | 100m | 1
| PL3-47 | 电力电缆沿支架、墙面卡设（1kV） 截面mm²以内 240 | 100m | 0.1
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 2.702
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 13.511
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 67.553
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-5×16 | 米 | 385
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×25+1×16 | 米 | 15
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×35+1×16 | 米 | 590
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×50+1×25 | 米 | 250
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×70+1×35 | 米 | 120
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×95+1×50 | 米 | 325
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×150+1×70 | 米 | 310
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×185+1×95 | 米 | 240
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 WDZC-YJY23-0.6/1.0kV-4×240+1×120 | 米 | 430
|  | 综合地形增加费 | %
设备性材料损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
3 |  | 电缆附件
3.1 |  | 10kV电缆头安装
| PL4-6 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 4
| PX1-8 | 人力运输 其他材料制品 | t.km | 0.002
| PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.008
| PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t.km | 0.041
|  | 高压电缆附件 NSY-10/3.2 | 套 | 4
|  | 综合地形增加费 | %
设备性材料损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
3.2 |  | 1kV电缆头安装
| PL4-17 | 热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（1kV） 截面mm²以内 240 | 个 | 6
| PL4-16 | 热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（1kV） 截面mm²以内 120 | 个 | 6
| PL4-15 | 热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（1kV） 截面mm²以内 50 | 个 | 32
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.001
| PX1-8 | 人力运输 其他材料制品 | t.km | 0.036
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.006
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 0.03
| PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.179
| PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t.km | 0.895
|  | 热缩式电缆终端 1kV SY-1/5.3 | 套 | 6
|  | 热缩式电缆终端 1kV SY-1/5.2 | 套 | 6
|  | 热缩式电缆终端 1kV SY-1/5.1 | 套 | 14
|  | 热缩式电缆终端 1kV SY-1/5.0 | 套 | 18
|  | 铜接线端子 SYT-240 | 个 | 8
|  | 铜接线端子 DT-185 | 个 | 8
|  | 铜接线端子 DT-150 | 个 | 8
|  | 铜接线端子 DT-120 | 个 | 2
|  | 铜接线端子 DT-95 | 个 | 18
|  | 铜接线端子 DT-70 | 个 | 22
|  | 铜接线端子 DT-50 | 个 | 28
|  | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 34
|  | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 6
|  | 铜接线端子 DT-16 | 个 | 98
|  | 综合地形增加费 | %
设备性材料损耗费
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
5 |  | 电缆防火
| PL5-1 | 电缆防火 防火堵料 | t | 0.1
| PX1-8 | 人力运输 其他材料制品 | t.km | 0.02
| PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.1
| PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t.km | 0.5
|  | 防火堵料(耐火泥) | kg | 100
|  | 综合地形增加费 | %
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
7 |  | 电缆调试与试验
| PL7-1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 14
| PL7-3 | 电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 2
| PL7-4 | 电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 2
| PL7-5 | 电缆试验 10kV电缆试验 局放试验 | 回路 | 2
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费
1.1 | 直接工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 定额材料费
1.1.2.2 | 主要材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 临时设施费
1.2.6 | 安全文明施工费
2 | 间接费
2.1 | 规费
2.1.1 | 社会保险费
2.1.2 | 住房公积金
2.2 | 企业管理费
3 | 利润
4 | 编制基准期价差
5 | 税金
6 | 合计

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  | 重量
[6 empty] | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 配送费 |  | 乙供设备税金 | 合价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价 | 费率(%) | 含税合价

## 设备购置费组成表
设备购置费组成表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 甲供设备 |  |  | 乙供设备 |  | 合计
|  | 设备费 | 运杂费 | 配送费 | 设备费 | 运杂费

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 综合地形增加系数计算表
综合地形增加系数计算表
齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变电缆部分） | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 综合系数 | 地形比例 | [6 empty] | 基价 | 合价
|  |  |  | 平地 | 丘陵 | 山地 | 高山 | 泥沼 | 城区 | 沙漠
一 | 架空线路工程 | %
二 | 电缆线路工程 | %
三 | 通信光缆 | %
合计