## 封面
工程号：
齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变配电室部分）
招标工程量清单
2022-10-28

## 总算表(表一)
总预算表
表一 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
小 计
五 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费
小计
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
七 | 建设期贷款利息
小 计
工程动态投资
八 | 生产期可抵扣增值税
各项占动态投资的比例 %

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程部分汇总表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
安装工程
D | 配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
1 | 配电站、开关站
1.1 | 变压器
1.2 | 配电装置
1.2.1 | 10kV(20kV)配电装置
1.2.2 | 1kV以下配电装置
1.6 | 站用电缆
1.6.2 | 控制电缆
1.7 | 全站接地
1.8 | 调试与试验
1.8.1 | 分系统调试
1.8.2 | 整套系统调试
合计

## 建筑工程部分汇总表(表二乙)
建筑工程部分汇总表
表二乙 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 建筑工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  | 设备费 | 主要材料费 | 人工费
建筑工程
L | 电缆线路工程
2 | 构筑物
2.3 | 电缆沟、浅槽
合计

## 安装工程部分汇总表(表二甲取费)
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [16 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金(9%) | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费(25.4%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
D | 配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
1 | 配电站、开关站
1.1 | 变压器
1.2 | 配电装置
1.2.1 | 10kV(20kV)配电装置
1.2.2 | 1kV以下配电装置
1.6 | 站用电缆
1.6.2 | 控制电缆
1.7 | 全站接地
1.8 | 调试与试验
1.8.1 | 分系统调试
1.8.2 | 整套系统调试

## 建筑工程部分汇总表(表二乙取费)
建筑工程部分汇总表（取费）
表二乙 | [18 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金(9%) | 甲供设备费含税 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费(25.4%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
L | 电缆线路工程
2 | 构筑物
2.3 | 电缆沟、浅槽

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
D |  | 配电站、开关站工程
一 |  | 主要生产工程
1 |  | 配电站、开关站
1.1 |  | 变压器
| PD1-8 | 三相电力变压器 10kV干式变压器 容量(kVA以下) 1000 | 台 | 1
| PD3-13 | 带形铜母线 每相一片 截面(mm²以下) 1000 | m | 20
| PD3-27 | 带形母线 母线伸缩接头 母线伸缩节 每相(片数) 1 | 个 | 4
| PD5-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 1
|  | 铜排，带绝缘护套 TMY:100×10 | 米 | 20
|  | 变压器伸缩节 MSY-100×10 | 套 | 4
|  | 变压器标示牌 | 块 | 1
|  | 干式变压器(9#) SC(B)13-1000/10±2*2.5% Ud=6.0% Δ/Yn-11 | 台 | 1
设备运杂费
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.2 |  | 配电装置
1.2.1 |  | 10kV(20kV)配电装置
| PD2-25 | 10kV高压成套配电柜 其他电气柜 | 台 | 1
| PD2-18 | 10kV高压成套配电柜 真空断路器柜 | 台 | 1
| PZ1-57 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 UPS主机 30kVA以下 | 套 | 1
| PD5-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 10
| PD5-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | t | 0.355
| PD5-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | t | 0.355
|  | 转运小车 | 台 | 1
|  | 开关柜标示牌 | 块 | 10
|  | 镀锌槽钢-10 | t | 0.2
|  | 镀锌槽钢-20 | t | 0.155
|  | 10kV成套配电柜 进线辅助柜(8AH1) | 台 | 1
|  | 10kV成套配电柜 出线柜(8AH2) KYN28A-12Z 630A -25kA | 台 | 1
|  | UPS电源 2kVA,30min,输入输出为交流220V | 面 | 1
设备运杂费
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.2.2 |  | 1kV以下配电装置
| PD2-42 | 低压成套配电柜 进线柜 | 台 | 3
| PD2-46 | 低压无功自动补偿成套装置 落地式 | 台 | 1
| PD2-44 | 低压成套配电柜 出线柜（四路以上） | 台 | 3
| PT8-76 |  | m² | 10
| C11030152 | 绝缘胶垫 | kg | 100
|  | 干粉灭火器 | 只 | 2
|  | 验电器 | 只 | 2
|  | 绝缘棒 | 根 | 2
|  | 绝缘手套 | 双 | 2
|  | 绝缘靴 | 双 | 2
|  | 接地线 | 组 | 2
|  | 安全工器具柜 | 台 | 1
|  | 0.4kV 低压进线柜(9D1) GCS 智能框架断路器3200/2000A/4P | 面 | 1
|  | 0.4kV 低压无功补偿柜(9D2) GCS 240kvar | 面 | 1
|  | 0.4kV 低压馈线柜(9D3) GCS，2*400M+3*250M+4*100M | 面 | 1
|  | 0.4kV 低压馈线柜(9D4) GCS，2*400M+2*250M+6*100M | 面 | 1
|  | 0.4kV 低压馈线柜(1F02) GCS，1*400M+3*250M+8*100M | 面 | 1
|  | 0.4kV 双电源切换柜(1F01) | 面 | 1
|  | 转角柜 | 面 | 1
设备运杂费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.6 |  | 站用电缆
1.6.2 |  | 控制电缆
| PD7-11 | 电缆敷设 截面mm²以内 10 | 100m | 1
|  | 控制电缆 KVVP2-450/750 8×2.5 | 米 | 50
|  | 控制电缆 KVVP2-450/750 4×2.5 | 米 | 50
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.7 |  | 全站接地
| PD8-10 | 接地母线敷设 户内扁钢敷设 | m | 60
|  | 镀锌扁钢 —60×6 | 吨 | 0.17
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.8 |  | 调试与试验
1.8.1 |  | 分系统调试
| PD4-22 | 保护装置、自动装置调试 变压器保护测控装置 10kV | 套 | 1
| PD10-2 | 10kV电力变压器系统调试 高压侧配置断路器 | 系统 | 1
| PD10-5 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV以下 配置断路器 | 系统 | 2
| PD4-23 | 保护装置、自动装置调试 线路保护测控装置 10kV | 套 | 1
| PD10-3 | 送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护 | 系统 | 4
| PD8-20 | 接地调试 接地网 | 站 | 1
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.8.2 |  | 整套系统调试
| PD10-15 | 整套启动调试 配电站 | 站 | 1
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元

## 建筑工程单位工程表(表三乙)
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
L |  | 电缆线路工程
2 |  | 构筑物
2.3 |  | 电缆沟、浅槽
| PT1-7 | 人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内 | m³ | 19.02
| PT1-10 | 人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 坚土 深2m以内 | m³ | 8.15
| PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 2.95
| PT3-6 | 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟 | m³ | 3.59
| PT4-17 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 1.2
| PL1-47 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1000mm以内 | 100m | 0.125
| C09031631 | 现浇混凝土C20-40 现场搅拌 | m³ | 2.962
| C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.819
| C10070101 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.939
| C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.211
|  | 电缆支架 | 个 | 96
|  | -6*500*900复合盖板 | m | 12.46
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 6 | 税金 | %
| 8 | 合计 | 元

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费
1.1 | 直接工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 定额材料费
1.1.2.2 | 主要材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 临时设施费
1.2.6 | 安全文明施工费
2 | 间接费
2.1 | 规费
2.1.1 | 社会保险费
2.1.2 | 住房公积金
2.2 | 企业管理费
3 | 利润
4 | 编制基准期价差
5 | 税金
6 | 合计

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
建筑取费表
1 | 直接费
1.1 | 直接工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 定额材料费
1.1.2.2 | 主要材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 临时设施费
1.2.6 | 安全文明施工费
2 | 间接费
2.1 | 规费
2.1.1 | 社会保险费
2.1.2 | 住房公积金
2.2 | 企业管理费
3 | 利润
4 | 编制基准期价差
6 | 税金
8 | 合计

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  | 重量
[6 empty] | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 配送费 |  | 乙供设备税金 | 合价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价 | 费率(%) | 含税合价

## 设备购置费组成表
设备购置费组成表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 甲供设备 |  |  | 乙供设备 |  | 合计
|  | 设备费 | 运杂费 | 配送费 | 设备费 | 运杂费

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 综合地形增加系数计算表
综合地形增加系数计算表
齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变配电室部分） | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 综合系数 | 地形比例 | [6 empty] | 基价 | 合价
|  |  |  | 平地 | 丘陵 | 山地 | 高山 | 泥沼 | 城区 | 沙漠
一 | 架空线路工程 | %
二 | 电缆线路工程 | %
三 | 通信光缆 | %
| 合计 | [10 empty] | 0