## 封面
工程号：
齐岳山康养生态园一期项目配电工程（公变户表部分）
招标工程量清单
2022-10-28

## 总算表(表一)
总预算表
表一 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
小 计
五 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费
小计
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
七 | 建设期贷款利息
小 计
工程动态投资
八 | 生产期可抵扣增值税
各项占动态投资的比例 %

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程部分汇总表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
安装工程
D | 配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
1 | 配电站、开关站
1.2 | 配电装置 | [5 empty] | 元/kVA
1.2.2 | 1kV以下配电装置
1.11 | 营销系统
合计

## 安装工程部分汇总表(表二甲取费)
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [16 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金(9%) | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保险费(25.4%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
D | 配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
1 | 配电站、开关站
1.2 | 配电装置
1.2.2 | 1kV以下配电装置
1.11 | 营销系统

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
D |  | 配电站、开关站工程
一 |  | 主要生产工程
1 |  | 配电站、开关站
1.2 |  | 配电装置
1.2.2 |  | 1kV以下配电装置
| PD2-40 | 成套配电箱 悬挂、嵌入式(半周长m以内) 3 | 台 | 11
|  | 商铺电表分线箱S4-S5、S7-S10、S12-S13 JXF | 台 | 8
|  | S14#-101商铺低压费控箱 | 台 | 1
|  | S16#楼低压费控箱 | 台 | 1
|  | S17#楼低压费控箱 | 台 | 1
设备运杂费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元
1.11 |  | 营销系统
| PD2-10 | 电流互感器 电流(A以下) 630 | 台 | 9
| PZ3-2 | 电能计量系统 用户基表安装调测 智能电表（三相） | 块 | 76
| PD6-5 | 控制开关 漏电保护开关 单式 | 个 | 76
| PZ3-4 | 电能计量系统 用户基表安装调测 表箱（户内） 4路以下 | 台 | 76
| PX5-61 | 管内穿线 导线(截面积mm²) 10以内 | 100m | 22.8
| PX5-48 | 硬塑料管槽敷设 硬塑料管敷设 DN50 | m | 152
| ZC0207005 | 低压绝缘线 BV-1*16 | m | 2280
|  | 塑封 | 只 | 152
|  | 铅封 | 只 | 76
|  | 封丝 | m | 26.6
|  | pvc线管 φ50 | m | 152
|  | pvc弯头 φ50 | 个 | 152
|  | pvc三通 φ50 | 个 | 76
|  | 电流互感器 150/5 0.2S | 只 | 3
|  | 电流互感器 250/5 0.2S | 只 | 6
|  | 三相电能表 5(60)A 220V | 块 | 76
|  | 三相漏电保护器 63A/4P/30mA | 只 | 76
|  | 三相塑壳表箱 三相1表位 | 只 | 76
设备运杂费
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 定额材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 主要材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | %
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | %
| 1.2.4 | 临时设施费 | %
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | %
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | %
| 2.1.2 | 住房公积金 | %
| 2.2 | 企业管理费 | %
| 3 | 利润 | %
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 税金 | %
| 6 | 合计 | 元

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费
1.1 | 直接工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 定额材料费
1.1.2.2 | 主要材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 措施费
1.2.1 | 冬雨季施工增加费
1.2.3 | 施工工具用具使用费
1.2.4 | 临时设施费
1.2.6 | 安全文明施工费
2 | 间接费
2.1 | 规费
2.1.1 | 社会保险费
2.1.2 | 住房公积金
2.2 | 企业管理费
3 | 利润
4 | 编制基准期价差
5 | 税金
6 | 合计

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  | 重量
[6 empty] | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 配送费 |  | 乙供设备税金 | 合价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价 | 费率(%) | 含税合价

## 设备购置费组成表
设备购置费组成表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 甲供设备 |  |  | 乙供设备 |  | 合计
|  | 设备费 | 运杂费 | 配送费 | 设备费 | 运杂费

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价

## 综合地形增加系数计算表
综合地形增加系数计算表
齐岳山康养生态园一期项目配电工程（公变户表部分） | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 综合系数 | 地形比例 | [6 empty] | 基价 | 合价
|  |  |  | 平地 | 丘陵 | 山地 | 高山 | 泥沼 | 城区 | 沙漠
一 | 架空线路工程 | %
二 | 电缆线路工程 | %
三 | 通信光缆 | %
合计