附件2：工程材料及工具用具清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价（含税） | 品牌 |
| 1 | PPR20冷水管 | 2.3 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 2 | PPR20热水管 | 2.8 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 3 | PPR25冷水管 | 2.8 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 4 | PPR25热水管 | 3.5 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 5 | PPR32冷水管 | 3.6 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 6 | PPR32热水管 | 4.4 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 7 | PVC50水管 | 壁厚2 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 8 | PVC75水管 | 2.3 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 9 | PVC110水管 | 3.2 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 10 | PVC160水管 | 4 | 支（4米） |  | 联塑 |
| 11 | BV-1.5 | 铜芯线 | 卷（100米） |  | 红旗双益 |
| 12 | BV-2.5 | 铜芯线 | 卷（100米） |  | 红旗双益 |
| 13 | BV-4 | 铜芯线 | 卷（100米） |  | 红旗双益 |
| 14 | DZ471P32A | 断路器 | 台 |  | 德力西 |
| 15 | DZ472P32A | 断路器 | 台 |  | 德力西 |
| 16 | DZ472P63A | 断路器 | 台 |  | 德力西 |
| 17 | DZ47LE2P2L32A | 漏电 | 台 |  | 德力西 |
| 18 | DZ47LE2P2L63A | 漏电 | 台 |  | 德力西 |
| 19 | DZ20LE250A | 漏电 | 台 |  | 天正 |
| 20 | CDM1-63/3300 | 空开 | 台 |  | 德力西 |
| 21 | CDM1-100/3300 | 空开 | 台 |  | 德力西 |
| 22 | CDM1-225/3300 | 空开 | 台 |  | 德力西 |
| 23 | CDM1-400/3300 | 空开 | 台 |  | 德力西 |
| 24 | CJX2-1210 | 接触器 | 台 |  | 德力西 |
| 25 | CJX2-1810 | 接触器 | 台 |  | 德力西 |
| 26 | CJX2-2510 | 接触器 | 台 |  | 德力西 |
| 27 | M1-一开 | 明装开关 | 个 |  | 王邦 |
| 28 | M1-二开 | 明装开关 | 个 |  | 王邦 |
| 29 | M1-三开 | 明装开关 | 个 |  | 王邦 |
| 30 | M1-一开五孔 | 明装开关 | 个 |  | 王邦 |
| 31 | M1-16A/3 | 明装开关 | 个 |  | 王邦 |
| 32 | M1-电视 | 明装开关 | 个 |  | 王邦 |
| 33 | 插排 | 402-1.8米 | 个 |  | 公牛 |
| 34 | 插排 | 606-3米 | 个 |  | 公牛 |
| 35 | 吊灯头 | 铜圈 | 个 |  | 南牌 |
| 36 | 圆灯坐 | 铜圈 | 个 |  | 南牌 |
| 37 | 86方灯座 | 铜圈 | 个 |  | 南牌 |
| 38 | 二插头10A |  | 个 |  | 南牌 |
| 39 | 三插头10A |  | 个 |  | 南牌 |
| 40 | LED圆柱形球泡 | 15W | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 41 | LED圆柱形球泡 | 20W | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 42 | LED圆柱形球泡 | 30W | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 43 | T5灯管 | 120CM | 支 |  | 辉帅 |
| 44 | T8灯管 | 120CM | 支 |  | 阳光 |
| 45 | T8灯管 | 60CM | 支 |  | 阳光 |
| 46 | 筒灯12W | 开孔150 | 个 |  | 红典 |
| 47 | 筒灯18W | 开孔180 | 个 |  | 红典 |
| 48 | 天花灯3W | 开孔70 | 个 |  | 红典 |
| 49 | 吸顶灯 | 24W | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 50 | 吸顶灯 | 18W | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 51 | 300\*300扣板灯 |  | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 52 | 300\*300边框 | 铝合金 | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 53 | 600\*600扣板灯 |  | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 54 | 600\*600边框 | 铝合金 | 个 |  | 红典（恒流恒压） |
| 55 | 淋浴转换器 |  | 个 |  | 美昌王 |
| 56 | 暗装混水阀 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 57 | 发热管 |  | 根 |  | 云峰9KW |
| 58 | 马桶排水阀 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 59 | 马桶冲水阀 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 60 | 小便斗感应器 |  | 台 |  | 欧富陶 |
| 61 | 空调排水管 |  | 米 |  | 一靚 |
| 62 | 波纹管 |  | 套 |  | 金鹭星 |
| 63 | 脸盆混水阀 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 64 | 三角阀 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 65 | LED无影灯泡 |  | 个 |  | 红典 |
| 66 | 云石胶 |  | 桶 |  | 靚华庭 |
| 67 | 不锈钢水龙头 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 68 | 花洒软管 |  | 个 |  | 金鹭星 |
| 69 | 空调面板 |  | 个 |  | 美的 |
| 70 | 手电钻 |  | 个 |  | 大艺12v |
| 71 | 尖嘴钳 |  | 个 |  | 九兴 |
| 72 | 排气扇 |  | 个 |  | 钻石250 |
| 73 | 时控开关 |  | 个 |  | 天正 |
| 74 | 网线 | 六类 | 米 |  |  |
| 75 | 网线水晶头 | 六类 | 个 |  |  |
| 76 | 电话水晶头 | 2芯 | 个 |  |  |
| 77 | 翻页笔 |  | 只 |  |  |
| 78 | 水泥砂浆桶 |  | 个 |  |  |
| 79 | 电锤 |  | 个 |  |  |
| 80 | 冲击钻头 | 6mm-8mm | 个 |  |  |
| 81 | 加长冲击钻头 | 12mm-25mm | 个 |  |  |
| 82 | 冲击钻头 | 平口 | 个 |  |  |
| 83 | HDMI高清线 | 5米-10米 | 米 |  |  |
| 84 | 石膏板螺丝 |  | 个 |  |  |
| 85 | 自攻螺丝 |  | 个 |  |  |
| 86 | 玻璃胶 | 透明 | 支 |  |  |
| 87 | 结构胶 | 白色 | 支 |  |  |
| 88 | 螺丝刀 | 宝塔套装 | 套 |  |  |
| 89 | 感应筒灯 | 开孔75MM | 个 |  |  |
| 90 | 格莱德电水壶开关 |  | 个 |  |  |