## 扉-1 招标工程量清单扉页
恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
综合布线
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽信息模块 含PVC底盒及PVC面板 | 个 |  | 381
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 | m |  | 25925
3 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线2米 | 条 |  | 485
4 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:LC-LC双芯单模跳线，3米 | 条 |  | 200
5 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:室外24芯单模光缆 | m |  | 3000
6 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室外12芯单模光缆 | m |  | 2000
7 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:110转RJ45跳线 | 条 |  | 144
8 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:室外50对大对数 | m |  | 1500
9 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名称:室外25对大对数 | m |  | 1500
10 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:六类24口非屏蔽配线架 | 个 |  | 25
11 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:金属理线器 | 个 |  | 45
12 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 | 个 |  | 20
13 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:LC单模尾纤，1米 | 条 |  | 400
14 | 03B001 | LC双工耦合器 | 1.名称:LC双工耦合器 | 个 |  | 200
15 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:有线电视面板 | 个 |  | 82
16 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称:分支分配器 | 个 |  | 30
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:RVV-2*2.5 | m |  | 1000
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:RVV-2*4 | m |  | 1000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜机架 含抗震底座 | 台 |  | 5
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:PDU插座 | 个 |  | 10
21 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:光纤熔接 | 芯 |  | 400
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 200*100 | m |  | 857
23 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:角钢 L40*40*4 | kg |  | 2760
24 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤点测试 | 芯 |  | 400
25 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 |  | 200
分部小计
网络系统
26 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机S5720-56C-EI-48S组合配置(48个千兆SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 台 |  | 1
27 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:接入交换机S2720-28TP-PWR-EI(16个10/100Base-Tx以太网端口,8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,370W POE交流供电) | 台 |  | 3
28 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:接入交换机S2720-52TP-PWR-EI(32个10/100Base-Tx以太网端口,16个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,370W POE交流供电) | 台 |  | 4
29 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:AC6605无线接入控制器AP资源授权（150AP） | 台 |  | 1
31 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:AP4050DN 主机(11ac wave2, 室内型,2X2双频,内置天线,1*GE口) | 台 |  | 44
32 | 030501002002 | 输出设备 | 1.名称:AP2050DN主机(11ac,2x2双频,内置天线) | 台 |  | 55
33 | 030501002003 | 输出设备 | 1.名称:AP8150DN主机(11ac wave2,室外型,2X2双频,外置天线) | 台 |  | 2
分部小计
监控系统
34 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机S5720-56C-EI-48S组合配置(48个千兆SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 台 |  | 1
35 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:接入交换机S2720-28TP-PWR-EI(16个10/100Base-Tx以太网端口,8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,370W POE交流供电) | 台 |  | 6
36 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 |  | 3
37 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万 星光级1/1.8" CMOS智能半球型网络摄像机 | 台 |  | 47
38 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400万 星光级1/1.8" CMOS智能筒型网络摄像机 | 台 |  | 59
39 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173mm | 台 |  | 59
40 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯半球型网络摄像机 | 台 |  | 5
41 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机DH-NVR616-128-4KK2 | 台 |  | 2
42 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:3.5寸监控级硬盘（6T） | 台 |  | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:智能小区综合管理系统DH-DSS-H500 | 套 |  | 1
44 | 03B002 | 停车场系统 | 停车场系统 | 套 |  | 2
分部小计
网络管理软件
45 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:支持网络拓扑发现、资源发现、IP管理、日志管理、故障告警功能等 | 套 |  | 1
46 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:2288H V5服务器(SP Xeon Silver 4116-12Core CPU,2*32GB内存,2*900GB 2.5inch硬盘,DVD-RW,6*GE,2*10GE,2*550W 电源,滑道) | 台 |  | 1
分部小计
一期机房的规范化整治
47 | 03B003 | 补充子目 | 设备重新摆放，线缆重新整理，统一标识，卫生整治 | 套 |  | 1
48 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:PDU插座 | 个 |  | 4
49 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜机架 含抗震底座 | 台 |  | 2
50 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:12v100ah 电池 | 个 |  | 64
分部小计
措施项目
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.6 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：恩施大峡谷女儿寨二期弱电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13