恩施大峡谷景区停车场收费管理系统工程

竞争性谈判文件

招  标  人: 恩施大峡谷旅游开发有限公司

二〇一九年二月

# 目   录

目   录	1

竞争性谈判公告	2

第一部分  供应商须知前附表	4

第二部分  投标须知	5

（一）总则	5

（二）投标文件的编制	7

（三）竞争性谈判文件的递交	8

（四）竞争性谈判及评审	9

第三部分  投标文件格式	12

（一）投标函	13

（二）法定代表人证明书、法人授权委托书	14

（三）工程预算清单一览表	16

（四）施工方案	19

（五）供应商简介	20

第四部分  原件清单……………………………………………………………21

恩施大峡谷景区停车场收费管理系统工程

## 竞争性谈判公告

恩施大峡谷旅游开发有限公司现拟对恩施大峡谷景区停车场收费管理系统工程采用竞争性谈判的方式选择供应商，现邀请合格供应商参与投标。

一、项目编号： ESDXG-WX2019002 ；

二、项目名称：恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目；

- 招标内容：停车场收费管理系统设备采购以及此项目的施工安装、调试。共四个停车场的出入口配置（自动道闸、车辆识别控制道闸一体机、车牌识别一体机、引导及余位显示屏、费额显示器等）、收费管理系统配置、岗亭配置（钢结构玻璃岗亭、收费终端）、后台管理配置（管理计算机）、附属设施配置（电源线、网络线、PVC管、减速带等）等；

四、项目预算：总预算约 伍拾伍万陆仟肆佰陆拾玖元叁角肆分（556469.34元）此预算为最高限价，凡是投标报价超过此预算被视为投标无效）；

五、工期要求：合同签订之日起二个月内完成（五一假期前必须投入使用）。

六、供应商条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.供应商应在中国境内注册取得营业执照，具备省级公安厅安防备案证D类或以上资质的独立法人

3.近三年（投标截止日前推36个月）至今独立承担过至少一项类似工程施工项目

4.具备履行合同所必要的财务、技术能力；拟派项目技术负责人具有与本项目相关的资格证书。

5.供应商具备厂家恩施区域代理资格，或者国内供应须在恩施区域有固定售后服务机构,并出具原厂针对此项目2年免费质保授权。

6.在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其它条件。

8.本项目不接受联合体投标。

七、资格审查方式：资格后审。

八、竞争性谈判公告媒体：恩施大峡谷景区官网.

九、报名须知：

报名时间：2019年2月19日-2019年2月22日17:00时止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:30时至17:30时（北京时间，下同）。

报名地点：恩施市大峡谷风景区管理处大峡谷旅游开发有限公司维修保障部（恩施市大峡谷风景管理处马鞍龙游客中心）  。

报名要求：持企业法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本）、行业资质证书等上述证件复印件一套并加盖公章到恩施市大峡谷风景区管理处大峡谷旅游开发有限公司维修保障部领取《报名登记表》。注：本报名采用现场报名方式，不接受电话、邮件报名。

- 工程量清单获取方式：恩施大峡谷官网自行下载清单。

十一、谈判文件递交及截止时间：2019年2月28日下午14时30分

地点：同报名地点。

十二、联系方式

联系人：李女士

联系电话：0718-8788682

恩施大峡谷旅游开发有限公司

2019年2月19日

第一部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人相关情况 | 采购人：恩施大峡谷旅游开发有限公司 地 址：恩施市大峡谷风景区管理处大峡谷旅游开发有限公司维修保障部 联系人：李女士 联系电话：0718-8788682 |
| 3 | 投标文件份数 | 正本1份 副本肆份，按竞争性谈判文件要求密封送达 |
| 4 | 采购控制上限价 | 控制上限价：伍拾伍万陆仟肆佰陆拾玖元叁角肆分 注：投标报价超过控制价的为废标。 |
| 5 | 投标文件提交 截止时间及地点 | 截止时间：2019年2月28日14时30分 递交地点：恩施市大峡谷风景区管理处大峡谷旅游开发有限公司维修保障部（原沐抚办事处马鞍龙游客中心） |
| 6 | 竞争性磋商时间及地点 | 磋商时间：同上 磋商地点：同上 |
| 7 | 供应商资质等级要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 8 | 资格审查方式 | 由竞争性谈判小组在供应商提供的原件及投标文件中进行资格审查 |

- 第二部分  投标须知

- （一）总则

- 一、工程概况

- 工程名称：恩施大峡谷景区停车场收费管理系统工程

- 工程地点：恩施大峡谷景区停车场。

招标范围：停车场收费管理系统设备采购以及此项目的施工安装、调试，共4个停车场的出入口（每个停车场1进1出配置；自动道闸、车辆识别控制一体机、余位显示屏、费额显示器等），支持潮汐通道管理，收费管理系统配置、岗亭配置（钢结构岗亭、收费终端）、后台管理（云平台）、附属设施配置（电源线、网络线、PVC管、减速带等）等；

二、资格条件：

详见竞争性谈判公告“供应商条件”

| 三、本项目各项主要设备技术要求 3号停车场收费管理系统预算清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产品描述 | 示意图片 |
| 一：设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 二合一物联网智慧副网关及收费机顶盒 |  | 依托于互联网可实现微信支付、支付宝支付、手持机APP后备管理、车位盘点、自助缴费等功能。基于物联网智慧网关的云停车场管理系统，安装便捷，即插即用、在线升级、远程维护、数据实时云备份等功能，将停车场管理系统的实用性、便利性以及安全性合而为一。工业级设计，集可靠性、安全性于一身；专用于智慧社区物联网应用；支持自动搜索物联网设备，并自动分配IP地址；支持自动在线升级系统；支持上电后自动开机重启；外形尺寸 标准IU工控机箱：LAN接口 5个，联接内部局域网；WAN接口 1个，联接互联网；外设接口 2个USB2.0接口，1个标准COM口；工作电源 AC/220V，50~60Hz 最大功耗 25W 。收费机顶盒1.LINX嵌入式设计，集可靠性、安全性于一身;2.支持停车场出口收费或中央收费;3.支持对号牌识别错误车辆进行各种异常处理;4.支持值班员上班与交班管理、对账;5.支持对车牌识别摄像机进行设置;6.支持外接银联闪付功能;工作电源：12V3A；最大功率25W；USB口：接键盘和鼠标；VGA接口：接电脑显示器；HDMI接口：接液晶电视；RS232接口：接银联闪付或其它刷卡支付设备 |  |
| 2 | 收费显示系统 |  | 22寸高清显示器，USB键盘鼠标 | 收费及监控显示器 |
| 3 | 停车场出入口车牌识别高速道闸一体机 |  | 车牌识别摄像机1、200百万像素车牌识别摄像机，COMS低照度微光传感器；夜晚自动开启环境光补光；摄像机具有软件变焦功能，无需人工调焦；识别距离3～6米，出厂设为4-5米；识别率白天99%以上，夜间98%以上； 2、4行4字户外红色LED点阵屏，显示车牌号码、有效期信息、广告信息； 3、全数字语音播报车牌号码、有效期等信息，音量大小可启用白天晚上模式，晚上自动降低音量 。伺服道闸机芯采用科学设计的连杆传动机构，始终使闸杆90°运行；内配独家研发的工业级道闸控制主板，配合道闸机芯一起实现遇阻反弹防砸车、砸人功能，具有车队计数放行、车过自动关闸等功能；停电时闸杆臂会自动抬起。在道闸断电的情况下，满足安全消防要求；道闸过流、过热保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏，提高整机运行的可靠性； 道闸控制接口支持非法开闸自动检测功能，支持车队放行；全新双弹簧正弦力学平衡机构设计。直杆1.2秒，3米长。 |  |
| 4 | 车牌识别辅助摄像机 |  | 200百万像素车牌识别摄像机，COMS低照度微光传感器；夜晚自动开启环境光补光；识别距离3～6米. |  |
| 5 | 车辆检测器（防砸和车走自动落杆） |  | 多级灵敏度可调，满足各种需求；支持线圈故障自动检测功能；支持环境漂移补偿功能； 设备型号 ：TLD-110 线圈数量 ：1 输出接口：2个继电器；输出信号 ：存在、脉冲 频率调节 ：2；灵敏度级数：3 外观尺寸 ：75*37*110 工作电压 ：AC/220V |  |
| 6 | 设备防护系统 |  | 4台400万高清双灯摄像机、1台 硬盘录像机 1块2T硬盘 监控立柱 |  |
| 7 | 车位显示及停车场引导屏 |  | 2000mm*900*300MM全拉丝钛金不锈钢面板，钣金箱体，32寸LCD显示屏，UV玻璃，空开及灯条集.停车位余位显示、LCD视频播放及广告视频于一体 |  |
| 8 | 钢结构岗亭 |  | 规格：1.5m×2.0m×2.8m 12mm钢化玻璃 +12mm热弯钢化玻璃，内贴防爆膜 支撑柱采用80*80mm的镀锌方管焊接而成，壁厚3.0mm 框架采用40*80mm的镀锌方管焊接而成壁厚1.2mm 外面板壁厚1.2mm优质镀锌钢板 内面板优质壁厚1.2mm彩钢板 岗亭内部中间为30*30mm的方通架，内外衬9厘板 底座底层为30*30mm的方管架，中间为18mm木板，表层为2mm防滑铝板，内吊顶豪华装饰板，外顶中间为30.30mm的方通架，表层为优质活动门不锈钢板 1.2mm活动窗铝合金窗 标准配置圆顶灯、开关、插座、暗敷线路 工作台不锈钢台面及抽屉键盘 加配装置工作台面、3U内置散热风扇机柜、空调 金属油漆以甲方确定为准选定颜色 |  |
| 1 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.功能:配置：可用千兆电接口数量≥16，非复用千兆光接口数量≥4 管理口：支持独立的console管理串口 ，交换容量≥256Gbps ，转发性能≥42Mpps ，MAC地址表≥8K，支持MAC地址学习数目限制 产品符合CQC31-452422-2013<<以太网交换机节能认证规则>>认证 vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 支持接触放电≥4KV，支持空气放电≥8KV， |  |

- 工程质量要求

工程质量标准：按国家现行验收标准达到合格等级。

工期要求：合同签订之日起二个月内完成（五一假期前必须投入使用）。

- 工程款支付方式

合同签订后，甲方向乙方支付20%的预付款，工程竣工验收合格后累计支付额度为实际完工验收合格工程价款的80%，且不超过合同总价的80%，结算审计完成后支付至结算审计金额的97%,余下3%为质量保证金，质保期满后一次性无息支付。在支付工程款之前，乙方必须向甲方提供等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。

售后服务

- 质保期：质量免费保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，成交方对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

- 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量免费保修期为2年，终身维护；

- 在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分或部件质保期相应延长。

- 成交方可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。在质保期内对用户提出的质量问题及维修要求，成交方应立即响应，日间在4小时内到达现场，夜间在6小时内到达现场，如不能及时维修，甲方有权安排人员进行维修，维修费用在乙方质保金内扣除。

- 成交方必须提供售后技术支持中心的详细资料，并提出质保期满后的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围。

- 因乙方质量原因引起的工程质量问题，维修费用由乙方承担。

- 合同争议解决方式

当合同发生纠纷时，双方应及时协商解决；协商未果，可由行业主管部门或其他相关部门进行调解：调解不成时，任何一方均可向恩施市无可仲裁委员会提请仲裁或向项目发生所在地当地人民法院起诉。

- （二）投标文件的编制

一、投标文件的构成

## （一）投标文件应包括：

## 投标函；

## 工程量清单；

## 施工方案；

## 供应商简介；

## 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、厂家授权的代理合作供应商证书、企业资质等（注：以上证书均须加盖投标人单位公章）；

## 法定代表人证明书、法人授权委托书等。

## 注：供应商应将“投标文件”装订成册(采用胶装)，并填写“投标文件目录”，密封提交。

二、证明供应商资格的证明文件

（一）供应商应提交证明其有资格参加投标和被确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下的货物、服务、工程的合格性符合竞争性谈判文件规定的文件，并作为投标文件的一部分。

（二）供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在竞争性谈判过程中乃至供应商确定后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，采购人仍可追究供应商的法律责任。

（三）具体需要提供的证件详见“原件清单”。

三、投标文件有效期

（一）投标文件应在投标截止日后的 90天内保持有效。特殊情况下，采购人可于投标文件有效期期满之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期。供应商可以拒绝或同意上述

要求，但要求与答复均须是书面文件。

（二）对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

四、投标文件的签署及修改

（一）供应商应按招标文件中规定的数量准备投标文件，并在每一份“投标文件”上要

明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（二）投标文件正本和副本均须打印或用不褪色书写工具书写，并由供应商的法人代表

或经法人代表正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的

“法人授权委托书”附在投标文件中。投标文件的副本亦可采用正本的复印件。

（三）投标文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。任何行间插字、

涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

（四）所有文件必须统一使用A4纸编写制作，并按顺序编上页码。

- （三）投标文件的递交

一、投标文件的密封和标记

（一）供应商应将投标文件正本和所有副本单独密封，在信封上标明投标编号、采购项目名称、供应商名称、地址、并注明“正本”或“副本”字样。并注明“于   年  月  日 时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

（二）如果供应商未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，则采购人有权予以拒收，并退回给供应商。

（三）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

二、递交投标文件的时间、地点及截止时间

递交投标文件的时间、地点及截止时间：见“供应商须知前附表”。

三、所有供应商必须派法定代表人或其委托代理人准时参加（法定代表人参加竞争性谈判的须提供法人证明书，授权代表参加的须持法人授权委托书原件）。

（一）供应商须将密封和标记后的投标文件，按照竞争性谈判文件中注明的竞争性谈判地址于投标截止时间之前送交至采购方。

（二）投标截止后如供应商不足法定人数而不能继续进行的，采购人将宣布本次竞争性谈判失败，投标无效，并原封退回收到的投标文件，对受影响的供应商不承担任何责任。

（三）在推迟了投标截止时间的情况下，采购方和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

四、迟交的投标文件

采购方将拒绝并原封退回其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

五、投标文件的修改和撤回

（一）、供应商在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但采购方必须在规定的投标截止时间之前收到供应商发出的书面通知，该通知须由供应商法人或其授权代表签字。

（二）、供应商对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤

销投标文件”字样。

（三）、从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，供应商不得撤回其投标文件。

- 竞争性谈判及评审

- 一、接收投标文件

（一）采购人在竞争性谈判文件中规定的时间和地点公开接收投标文件。

（二）采购方工作人员的接收并不代表供应商的投标文件密封完好，投标文件的密

封情况应以采购监督人员或其他代表的最终检查为准。

（三）竞争性谈判采购的报价作公开唱标。

投标截止后供应商的投标文件概不退还。

二、竞争性谈判小组

（一）本次招标竞争性谈判采购项目依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建竞争性谈判小组。

（二）竞争性谈判小组由采购人和有关技术、经济等方面的人员组成，成员人数为3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。竞争性谈判小组依法根据竞争性谈判文件的规定对投标文件进行评审。

三、竞争性谈判采购原则

（一）竞争性谈判采购原则：遵循“公开、公平、公正”的原则进行。

（二）评审方法：本次谈判采用综合评审法，评审项目分为技术标、商务标（投标价）、售后服务和企业信誉度，招标人谈判小组将企业信誉度、技术标、售后服务和商务标的顺序进行评审，评审完成后，计算出各分项得分和总得分。

（四）评审标准和计分方法：

- 本次评标采用综合评分法，总分100分。其中综合标20分，技术标40分，商务标40分 。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不允许有调价函。 |
| 3.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合竞争性谈判公告供应商条件规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合竞争性谈判公告供应商条件规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合竞争性谈判公告供应商条件规定 |
|  |  | 信誉 | 符合竞争性谈判公告供应商条件规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合竞争性谈判公告供应商条件规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合竞争性谈判公告供应商条件规定 |
| 3.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二部分“总则”第1项规定范围 |
|  |  | 工期 | 符合第二部分“总则”第4项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二部分“总则”第4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二部分“投标文件编制”的第3项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合招标人给出的范围及工程量。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合现行国家规范标准规定 |
|  |  | …… | …… |

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、综合评分20分 | 企业业绩 | 7分 | 投标人近三年内有一项类似项目业绩得3分，具有类似项目每多一个加2分，最多加4分。 |
|  | 项目负责人 | 7分 | 项目负责人近三年内有一个类似项目经验，得3分，具有类似项目每多一个加2分, 最多加4分。 |
|  | 主要专业人员配备 | 6分 | 主要专业人员配备齐全且近三年内有类似项目经验1-6分；近三年内无类似项目经验0分。 |
| 2、 技 术 评 审 40分 | 施工方案 | 10分 | 按针对性、合理性、完整性酌情0-10分 |
|  | 施工安排计划及保障措施 | 5分 | 按针对性、合理性、完整性酌情0-5分 |
|  | 质量保证措施 | 5分 | 按针对性、合理性、完整性酌情0-5分 |
|  | 文明施工的措施 | 5分 | 按针对性、合理性、完整性酌情0-5分 |
|  | 工期的保证措施 | 5分 | 按针对性、合理性、完整性酌情0-5分 |
|  | 售后服务 | 10分 | 按针对性、合理性、完整性酌情0-10分 |
| 3、商务报价 评审40分 |  | 综合评分法中的最终报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 商务标的得分计算公式示例： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值×100 |  |

评委的评分为各投标单位的商务标、技术评审、综合评审3个部分评分之和。投标单位的最终得分为评分的算术平均值（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。

三、评审程序

（一）竞争性谈判小组对各供应商的报价文件进行初步评审（资格审查）与符合性评审。

（二）竞争性谈判小组将对供应商的投标文件进行初步评审。如投标文件出现但不限于下列情况，其投标将被拒绝（作为未响应要求的投标文件予以拒绝）：

1、投标文件中无法定代表人或授权代理人签字并加盖公章的；

2、投标有效期不足的；

3、投标文件中所投产品技术要求是否满足竞争性谈判文件的要求；

4、供应商在一份投标文件中对同一项目的报价有两个或多个的，且未书面声明以哪一种报价为准的；

5、最终投标超出业主（采购人）的预算价；

6、竞争性谈判小组认为投标文件没有实质上响应竞争性文件要求的；

（三）本次谈判采用二次报价的方式，在公开唱标完成后，所有供应商根据采购标的的技术、服务要求及谈判小组的现场要求在规定时间内提交最终报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（四）竞争性谈判小组对通过初步评审的投标文件进行详细评审，竞争性谈判小组对各投标文件进行综合评审，最终总得分最高者为预成交供应商。

（五）竞争性谈判小组在对各供应商的投标文件进行评审时，如发现其中报价在计算上或累加上有算术错误，则按以下方法修正（次序排先者优先）：

1、若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修正总价；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、采购人需要的服务和附带所需的费用，如果供应商是另外单独报价的，评审时

应计入总价；

5、竞争性谈判小组认为应调整的价格。

（六）竞争性谈判小组按照上述原则调整投标文件中的价格，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

四、成交供应商的确定

（一）在预成交结果公示期内无异议的成交候选人自动成为本项目成交供应商。

（二）成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。《成交通

知书》将作为签订合同的重要依据。成交供应商应当在成交结果公布后7个工作日内前往

采购方领取《成交通知书》，否则如因成交供应商逾期领取通知书导致合同未能签署、项目工期延误等，成交供应商须承担中标资格被取消、赔偿损失等一切后果。

# 第三章 项目技术、服务及商务要求

一、★投标人需开发接口，可以正常接收恩施大峡谷停车场管理系统移交的数据，数据需兼容原有云平台系统，恩施大峡谷停车场数据能上传至国家旅游总局。投标人所提供所有软件均应开放系统接口，满足后期软硬升级和二次开发，并负责将安装的停车场管理系统并入独立的恩施大峡谷ESDXG@AJCKJ.COM停车场一体化云系统智能管理平台，统一接口开发部署数据上传至国家旅游总局，每小时上传一次，HTTP接口访问测试地址: http://211.90.39.233:20081/upload-data/tourist/real-gate-hour。（注：恩施大峡谷停车场管理平台设计框架为采用先进的物联网技术，独立的数据库，敏感数据为管理单位独自拥有，访问链路采用SSL加密，所有网络通讯通过HTTPS安全传送。数据库权限管理系统，最高权限为业主指定系统管理员管理，无管理员授权无法登陆访问系统，管理员分配独立账号，可根据职能设置不同的访问权限。）

★云平台

1、基于基于物联网和云计算服务的停车管理和运营服务平台；

2、实现在云平台上集中统一管理；

3、符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。

4、提供统一的对外开放API接口，管理员可以通过授权是否开放访问权限。

5、手机APP/电脑端登入安全：多级角色分组（管理人员、收费员、财务人员、维护人员等），不同角色具有不同权限；可设定不同角色是否可以登录云端。不同角色拥有不同权限，可视可操作性不同。

6、管理系统平台与云端通讯都采用HTTPS安全加密协议；

7、可以根据管理的需要对车 辆进行自定义分组，在出入通道设置中可以按此分组实现分道通 行或自动放行管理。管理单位可以将 车辆按“集团内部车辆”、“分公司车辆”、“贵宾车辆”“收费车辆”等属性进行分组，并可在出入口通道属性中设置：“集团内部车辆”、“分公司车辆”、“贵宾车辆”出口自动放行，“外来临时收费车辆”自动入场 ，出场缴费确认放行。

8、公车派车管理功能，政府、公安、消防、事业单位公务用车免费放行，贵宾车辆免费放行，具有随车定位司机及车辆位置定位功能；

9、支持微信支付，且收费直接到达业主指定账号，不通过第三方

10、可实现在场车辆查询和电子支付缴费功能查询；

11、车主可通过手机APP“停车达人”实现自助缴费；

12、车主可通过手机APP“停车达人”实现车辆防盗锁定；

13、车位池管理功能，可对车主车辆进入多个停车场的情形进行管理。

14、根据车辆分组，可实现分车道通行管理；

数据安全

1：数据存储：本地+云平台，通过互联网进行数据同步，在断网情况下本地智慧网关依然可提供数据服务，保障停车场现金收款功能顺利使用，外网恢复后数据上传至云平台备份存档，如遇本地智慧网关故障，可用无线手持机通过APP连接至云平台进行“入场、出场、收费等操作”。

2：支持双机热备（在本地安装两台智慧网关，通过物理链路相连，可实现双机热备，主智慧网关故障，从智慧网关立即接手主智慧网关的工作）

★3：手持机单独运行（在本地出现停电、设备故障时，可用单独使用手持机进行“入场、出场、收费等操作”，所有数据实时上传至云平台存档。）

扩展功能

1：平台支持集团管理功能，集团公司可将管辖区域的信息录入到系统中，可自定义收费类型及费率，针对各类费用的收缴可利用多种实现方式，如：业主微信支付、支付宝支付、平台支付等。

2：人员调度功能（保安巡更），平台支持在线式巡更管理，在预置巡更点安装有源式蓝牙巡更基站，结合安保人员的手机APP实现巡更在线管理及人员调度管理的功能。

3：充电桩管理，支持对新能源汽车的充电桩进行在线管理，业主/用户使用充电桩时可实现微信、支付宝扫码支付。

系统功能特色

1：采用先进的物联网技术，所有设备不需安装应用软件和数据库，所有设备出场预置软件即插即用；

2：通过云平台网页登录，可跨地域实现集团化远程管理，灵活管理，管理人员可在接入或联网的办公场所对停车场进行数据管理；

3：支持微信支付、支付宝支付，不设资金池，收费现金流直接到达运营方微信帐号；

4：无人值守，车主可通过手机APP、关注运营方微信公众号、停车场收费二维码等方式实现自助缴费；

5：业主车辆车位池管理功能，可对车主“三辆车，两个车位”的情形进行管理。

6：支持商家打折功能，为智慧商场运营提供便捷。

7：财务报表实时性、多样化，可生成图表有利于运营方对停车场进行数据分析、汇报。

8：支持手持机稽查管理功能、针对场内乱停乱放的车辆进行抓拍管理。

9：动态二维码，道闸显示屏可实时显示当前车辆的动态二维码，方便车主进行多元化缴费。

二、采购项目清单

（工程量清单详见附件）

- 第四部分  投标文件格式

（项目名称）

竞争性谈判投标文件

（正本/副本）

项  目  编  号：

项  目  名  称：

供应商名称：

日      期：          年     月     日

注：本竞争性谈判文件提供了投标文件格式的，供应商必须毫无例外地使用本竞争性谈判文件的投标文件格式，没有提供格式的由供应商根据编制投标文件需要的内容自拟格式，供应商不能提供或不提供的内容，将有可能作为未响应要求的投标文件予以拒绝，对由此造成的经济损失由供应商自行承担。

## （一）投标函

致：（采购人）：

根据贵方为                       （项目名称）的竞争性谈判采购公告的内容，其项目编号为               ，经详细研究，我方（供应商名称）             决定参加该项目的竞标。

1．愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供工程和服务，报价为人民币大写：            元整；人民币小写：            元。

2.我方已详细审查全部“竞争性谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应竞争性谈判文件规定的所有条件。

3．其报价自开启报投标文件之日起有效期为90日历天。

4.如果我方竞争性谈判响应文件被接受，我方将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

5.若我方成为成交承包商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6．如果在规定的开启投标文件时间后，供应商不得撤回其投标文件。

投标人（公章）：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

日期：   年    月     日

## （二）法定代表人证明书、法人授权委托书

法定代表人证明书和法人授权委托证明书按下列格式填写。如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书。

法定代表人证明书

致：（采购人）

姓名：           ，职务：         ，身份证号码：                           系       供应商名称     的法定代表人/负责人。为　　　项目名称           （项目编号：　　　　　）项目签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：本证明书供应商必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

此处贴法定代表人身份证复印件

法人授权委托书

致：（采购人）

本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (供应商名称)的法定代表人/负责人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加　　　　项目名称　　（项目编号：　　　　　）的项目响应活动。代理人在参与竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：                    ,身份证号码：                   ；

单  位：                职务：                。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.供应商“法定代表人”或“负责人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为供应商代表人。

此处贴代理人身份证复印件

## （三）工程预算清单一揽表

网上自行下载清单

（四）：报价汇总：

| 项目名称 | 数量 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、2号停车场 |  |  |  |
| 3号停车场 |  |  |  |
| 4号停车场 |  |  |  |
| 5号停车场 |  |  |  |
| 总价合计（大写） |  |  |  |

注：本附件须加盖单位公章。

## 业绩

## （五）、项目施工方案

## 施工方案内容应包括：

一、简介

（一）、目的

（二）、 范围

（三）、施工流程

（三）、施工安全须知

二、现场勘查

（一）、现场勘查目的

（二）、现场勘查工具准备

（三）、现场勘查工作要点

1．设备选型

2．现场环境

3．设备安装位置

4．抓拍相机安装规划

5．光纤及网络检测

6．智慧停车现场勘查表

三、方案制作

（一）、项目现状与需求

（二）、项目改造方案

（三）、改造后系统整体架构图

（四）、设备清单

（五）、项目主要设备简介

（六）、改造现场施工图纸

（七）、项目系统拓扑图

四、项目施工

（一）、 施工前与项目负责人沟通

1．项目实施方案的充分理解和沟通

2．项目开工前的告知义务

（二）、 施工人员安排

（三）、 项目施工准备

1．工具准备

2．常用配件及辅材准备

（四）、 验货入场

（五）、 出 / 入口设备安装布局

1．单入口模式

2．单出口模式

3．单通道双向通行

4．双车道安全岛模式设计

5．双车道小岛模式

（六）、 安装基础的修建六、 安装基础的修建

1． 选址与基础整理

2． 固定安装基础的外形

3． 布管要求与注意事项

4． 线管预埋

5． 布线要求与注意事项

6． 浇筑混凝土

7． 贴瓷砖或油漆处理

（七）、布线

1． 安装岗亭集电箱

2． 岗亭与设备间的布线

3． 光缆铺设

4． 地感线圈的埋设与制作

（八）、 设备安装

1． 出 / 入口控制机安装

2． 出 / 入控制机道闸安装

3． 道闸一体机安装

4． 抓拍相机安装

5． 外置补光灯安装

6． 收费机顶盒安装

7． 物联网智慧网关安装

五、硬件连接

（一）、 设备连接示意图

（二）、 出 / 入口控制机模式

（三）、 道闸一体机模式

（四）、 地感接地感线圈的埋设与制作

六、通电调试

（一）、 网关连接云平台调试

1．网关连接云平台调试

2．网关连接云平台查看

（二）、 机顶盒连接网关调试

收费终端调试

（三）、 抓拍相机调试

1．LPR 5200 相机调试

2．云平台相机设置

（四）、 道闸开关控制调试

1． 收费终端点击调试

2． 手动控制按钮开关调试

3． 车辆进出抓拍调试

七、施工验收

八、系统试运行

（一）、 账号管理（用户帐号的创建与权限分配）

1．角色管理（创建角色）

2．账号列表

（二）、 我的停车场（设备管理）

1．设备管理

2．修改设置

3．车库管理

4．费率设置

（三）、 车辆管理

1．新车登记注册

2．批量导入车辆信息

3．车辆信息列表

4．在场车辆列表

（四）、 业主管理

1．业主列表

2．业主分组

（五）、 收费管理（车辆续费）

1．业主缴费

2．值班员缴费

（六）、 车位管理（车位池设置

1．创建车位池

2．管理车位

3．车辆绑定车位池

4．查看车位池信息

（七）、 记录查询

1．车辆收费记录

2．车辆出入记录

（八）、 统计报表

1．收费汇总报表

2．收费明细报表

3．车流量分析报表

（九）、 值班员收费操作

1．登录收费终端

2．值班员操作

3．异常处理

4．常见操作

5．值班员交接班

6．信息查询

7．免费放行事由及到访人员事由修改

九、项目移交停车场系统

## （六）原厂供货商简介（加盖单位公章）

（一）原厂供货商名称

主要内容应包括：

- 企业简介；

- 企业的人才结构、组织结构、经营情况；

- 针对大峡谷停车场项目承诺函（工期、质量等）

4、在恩施完成类似项目证明文件复印件；

5、供应商认为有必要提供的其它内容

# 第四部分 原件清单

| 1、 | 法人代表证明或法人授权委托书原件 |
| --- | --- |
| 2、 | 营业执照副本原件 |
| 3、 | 组织机构代码证副本原件 |
| 4、 | 税务登记证副本原件 |

说明：1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的单位只需提供营业执照）、行业资质、主要技术人员相关的资格证书；

2、上述证件须真实有效，均需提供原件、应单独装在一个档案袋内，并附原件清单，随投标文件一并送达竞争性谈判现场。