恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）配电工程施工监理

询 价 文 件

项目编号：XJ-LFZY-2019-001

招 标 人：恩施龙凤置业有限公司

2019年4月4日

目    录

第一章  询价公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件的内容及要求	33

第四章  投标文件格式	34

# 第一章  询价公告

恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）配电工程施工监理即将进行询价招标，欢迎符合条件的潜在投标人前来报价。

1、项目名称：恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）配电工程施工监理。

2、项目编号：XJ-LFZY-2019-001

3、项目概况与询价范围

3.1项目地址：恩施市龙凤镇三河村。

3.2项目概况：恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）总建筑面积为157041㎡。

3.3询价范围：本项目供电公司搭火点至小区开闭所；开闭所的一、二次设备安装；从开闭所至配电房的线路；从公变房配电柜出线端至计量表的线路、所有专变用电设备电源线路；柴发备用电源线路施工全过程监理。

3.4监理服务期：工程施工工期及保修期。

3.5质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准。

3.6建设单位：恩施龙凤置业有限公司。

4、投标人资格条件

4.1本次询比价，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格，且具备电力工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

4.2投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

4.3投标人近三年（投标截止日前推36个月）至少具有一项单项合同类似工程业绩（类似工程业绩指：配电工程施工监理业绩，以合同签订日期为准）。

4.4拟派总监理工程师须具备由住建部颁发的电力工程专业注册监理工程师资格，在本单位注册，且已承担总监理工程师工作的在监项目不超过2项；拟派监理人员不少于3名，其中总监一名，专业监理工程师一名（电力），监理员一名，监理工程师须具备由湖北省建设厅颁发的电力工程专业注册监理工程师资格及中级职称，监理员必须具备监理员证。

4.5投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供信用中国信用信息公示系统查询记录截图）。

4.6本次询价不接受联合体报价。

5、格审查方式

本次资格审查方式采用资格后审。

6、询价文件的获取

6.1凡有意参加报价者，请于2019年4月4日至2019年4月8日24时00分，登录玩转恩施网（http://www.1ztour.com/index.html）下载《投标报名登记表》登记报名并下载询价文件；

6.2投标人填写完整《投标单位报名表》并加盖投标人公章后，将营业执照副本、企业资质证书副本、拟派总监理工程师资质证书、类似业绩证明资料、无不良行为查询记录截图、投标单位报名表所有资料加盖投标人公章后扫描件（PDF格式）在报名期限内发于招标人电子邮箱（529415560@qq.com）；

6.3未报名及超出报名期限的报价无效。

7、投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间为2019年4月12日上午9时30分，地点为恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室。

7.2逾期送达的报价文件，招标人不予受理。

8、发布公告的媒介

恩施旅游集团官网（http://www.1ztour.com/index.html）。

9、联系方式

招标人：恩施龙凤置业有限公司

地址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼201室

联系人：胡婷  电话：0718-8026038

邮箱：529415560@qq.com

恩施龙凤置业有限公司

2019年4月4日

# 第二章  投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）配电工程施工监理 |
| 2 | 项目地址 | 恩施市龙凤镇三河村。 |
| 3 | 项目概况 | 恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）总建筑面积为157041㎡。 |
| 4 | 询价范围 | 本项目供电公司搭火点至小区开闭所；开闭所的一、二次设备安装；从开闭所至配电房的线路；从公变房配电柜出线端至计量表的线路、所有专变用电设备电源线路；柴发备用电源线路施工全过程监理。 |
| 5 | 监理服务期 | 工程施工工期及保修期。 |
| 6 | 投标人资格要求 | - 详见公告投标人资格要求 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标文件：正本壹份胶装，另附电子投标文件U盘一份。 |
| 8 | 现场踏勘 | 投标人自行组织踏勘 |
| 9 | 投标文件提交地点及截止时间 | 递交至：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室 投标截止时间：2019年4月12日上午9时30分前 |
| 10 | 开 标 | 时间: 2019年4月12日上午9时30分 地点: 恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室 |
| 11 | 投标费用 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。 |
| 12 | 付款方式 | - 工程竣工经电力公司验收合格移交资料完毕，且经甲方书面确认，甲方支付乙方至合同金额95%； - 工程办理竣工结算审计完毕，甲方支付乙方剩余的5%。（不计息） |
| 13 | 税票 | 每次付款前，承包人必须向发包人提供符合要求的增值税专用发票。 |
| 14 | 质量要求 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 |
| 15 | 招标控制价 | 控制价小写：¥158000.00元； 大写：人民币壹拾伍万捌仟元整； 投标报价如超过控制价则为无效投标。 |
| 16 | 注意事项 | 投标人有以下情况作废标处理： - 投标人未提交授权委托书（原件加盖公章）； - 投标人未提交投标报价函（原件加盖公章）； - 投标人未提交资质证书副本（复印件加盖公章）； - 投标人未提交营业执照（复印件加盖公章）； - 投标人未提交拟派总监理工程师资质证书（复印件加盖公章）； - 投标人如果是一般纳税人未提交一般纳税人证明截图（加盖公章）； - 投标人投标报价总价超过控制价； - 投标人提交的投标文件未按要求密封； - 投标人授权委托人与开标现场人员不一致的； - 投标人不得围标、串标，一经发现取消相应单位投标资格。 |
| 17 | 特别提醒 | 所有投标人投标资料（含公司证件、业绩证明等）均不得提供虚假资料，一经发现将取消投标资格并拉入公司黑名单，永远不得参与公司项目招投标。 |

# 第三章  投标文件的内容及要求

1. 投标文件应包括以下内容（见附件1）

1.1 法定代表人身份证明（原件加盖公章）

1.2授权委托书（原件加盖公章）

1.3投标报价清单（原件加盖公章）

1.4项目负责人资历表（复印件加盖公章）

1.5拟投入本工程主要管理人员表（复印件加盖公章）

1.6资质证书（复印件加盖公章）

1.7营业执照（复印件加盖公章）

1.8如果是一般纳税人则须提供在国家税务中级查询的一般纳税人证明截图（加盖公章）

1.9近三年类似业绩（合同复印件加盖公章）

- 投标报价说明

投标报价应包括完成本招标范围全部内容检测所需的全部费用，总价包干，包括且不局限于设备费、检测费、人工费、各种保险，按规定应缴纳的税金等全部费用，均含在报价内，中标后一律不作调整。

投标人可先到项目现场踏勘以充分了解项目情况，规划、道路、气象水文资料及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或检测期延长申请将不被批准。

3. 投标文件的装订及密封

投标人的投标文件应参照招标文件模板（附件1）的顺序排列，采取胶装的方式。

投标人的投标文件必须用档案袋进行密封。

六、报价书确认与投递

1、贵单位若有意参加本次报价，请于2019年4月12日上午9时30分前直接递交投标文件；

2、有关本项目报价的其他事宜，请及时与招标人联系。

招标人：恩施龙凤置业有限公司

地址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室

联系人：胡婷  电话：0718-8026038

邮箱：529415560@qq.com

# 第四章  投标文件格式

正本

恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）配电工程施工监理

投标文件

招标人：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：         年        月       日

目  录

（格式自拟）

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位类型：

地    址：

成立时间：     年    月      日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：         职务：

系（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖单位公章）

日  期：     年     月    日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证复印件正面 | 身份证复印件反面 |
| --- | --- |

- 授权委托书

法定代表人授权委托书

本人作为           的法定代表人，在此授权我公司员工       ，其身份证号码：         ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理本项目投标的相关事宜：

本授权书期限自     年     月     日起至     年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

联系电话：

职务：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

联系电话：

授权委托日期：     年     月     日

| 附：授权代表身份证复印件 身份证复印件正面 | 身份证复印件反面 |
| --- | --- |

- 投标报价清单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 恩施农产品加工园生活配套服务区（C区）配电工程施工监理 |
| 投标总报价（元） | 大写人民币： 元； 小写：￥ 元。 |
| 项目负责人名称 |  |
| 监理服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。 2、报价应包含本项目服务费、人员工资、各种保险、税费等其他一切费用。 |  |
| 竞争性磋商文件的确认和意见： 我单位已认真阅读和理解竞争性磋商文件的全部条款、并予以全部确认。 投 标 人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

备注：上表各项条款内容由招标人根据项目情况进行填写、编辑、扩充。

- 项目负责人资历表

（附职称证、专业注册监理工程师证及其业绩有效证明文件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  |  | 职称 |  |  | 职务 |  |
| 注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任项目负责人的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年    月    日

- 拟投入本项目主要管理人员表

| 名 称 |  | 姓 名 | 职 务 | 职称 | 专业 | 主要经验及承担过的施工监理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 法人代表 |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 现 场 | 总监 |  |  |  |  |  |
|  | 监理人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：附表后须附资质证、职称证书复印件盖公章。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月    日

- 营业执照（复印件加盖公章）

- 资质证书（复印件盖公章）

- 如果是一般纳税人则须提供在国家税务中级查询的一般纳税人证明截图（加盖公章）

- 近三年类似业绩（合同复印件加盖公章）