恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程

项目编号：ESLXZY-2019-004

竞

争

性

磋

商

文

件

招标人：恩施龙硒置业有限公司

2019年4月

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程竞争性磋商公告

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程已具备招标条件，现需启动恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程，投资方恩施龙硒置业有限公司对本项目采取竞争性磋商的方式选取施工单位，欢迎符合条件的施工单位参与投标。

一、项目概况与招标范围

- 项目名称：恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程。

- 项目编号：ESLXZY-2019-004。

- 项目地址：本项目位于恩施市龙凤镇三河村。

- 项目规模：恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心室外及草坪景观占地面积约9000㎡，含景观亮化、室外监控、草坪游乐项目、楼宇发光字、苗木栽植等。

- 本次招标采购范围：恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程等工程量清单及施工图全部内容。

- 项目预算：约70万元。

- 计划工期：45日历天。

- 质量要求：达到节能要求及质量验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。

- 建设单位：恩施龙硒置业有限公司。

二、投标人资格要求

1、本次招标，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力及独立企业法人资格，且具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具有至少一个类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2、投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

3、投标人具有住房城乡建设主管部门核发的安全生产许可证。

4、拟派项目经理需具备房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书及主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证。

5、投标人及其法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（提供承诺函盖公章）。

6、根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）。

7、投标人必须未被列入“信用中国”黑名单(查询网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业黑名单（查询网站www.gsxt.gov.cn查询）、提供未被列入全国建筑市场监管公共服务平台不良行为记录和黑名单及失信联合惩戒记录（查询网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由投标人对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布采购公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

8、本次招标不接受联合体投标申请。

三、资格审查方式

本项目采用资格后审。

四、现场踏勘

投标人自行前往踏勘。

五、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

六、竞争性磋商文件的获取

凡有意参与本项目的投标人可于2019年4月4日至2019年4月11日每日上午9时至中午12时，下午14:30时至17：30时止(法定节假日除外)持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、拟派项目负责人资质证书及安全生产考核合格证B证、类似业绩证明资料、无犯罪记录承诺函、无不良行为查询记录截图、投标报名登记表（附件见网页下方）等上述投标人资格要求相关证件的复印件一套并加盖公司公章，到恩施市金桂大道金子路龙凤生态城恩施龙硒置业有限公司合约预算部报名并领取招标文件。

七、投标文件递交截止时间：2019年4月15日下午15时30分。地点：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室，恩施龙硒置业有限公司。

八、评标办法：招标人自行组织评标，确定中标人。

九、发布公告的媒介

恩施旅游集团有限公司网站：http://www.1ztour.com/index.html

十、招标人联系方式：

联 系 人：胡女士

联系电话：0718-8026038

电子邮箱:529415560@qq.com

地 址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼201室

邮政编码:445000

恩施龙硒置业有限公司

2019年4月4日

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程 |
| 2 | 项目地址 | 本项目位于恩施市龙凤镇三河村。 |
| 3 | 项目规模 | 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心室外及草坪景观占地面积约9000㎡，含景观亮化、室外监控、草坪游乐项目、楼宇发光字、苗木栽植等。 |
| 4 | 招标范围 | 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程等工程量清单及施工图全部内容。 |
| 5 | 计划工期 | 45日历天。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见公告投标人资格要求 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标人应随投标文件同时提交的原件 | 投标人在递交投标文件时应同时提交下列证件原件供评标委员会审查： 1.企业营业执照副本 2.企业资质证书副本 3.安全生产许可证副本 4.类似工程业绩证明资料 5.拟派项目负责人二级建造师执业资格证书及安全生产考核证B证 6.法定代表人授权委托书（法定代表人授权他人参加开标会的情形须提供）、法定代表人或其委托代理人的身份证件，均为原件 7.无犯罪记录承诺函原件 8.承诺函（未因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚或人民法院判决的承诺书原件） 9.无不良行为查询记录截图原件 业绩证明资料为中标通知书、合同协议书中的任意一个即可，没有证明资料的业绩在资格审查中不予考虑。 上述原件统一装入资料袋中，并在资料袋上写明申请人名称及原件清单。 以下情形下在开标现场提供下列证明文件将被视为与提供原件相同的效力： （1）公证机关的公证书原件（应当提供证件的主要信息）； （2）证件原件办理年审、换证、遗失或其他客观情形不能携带至现场的，提供发证机关的证明材料原件，证明材料中应当注明证件的主要信息。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止日后60日内有效 |
| 10 | 投标文件份数 | 投标文件：正本壹份，副本肆份，胶装。另附电子投标文件优盘一份 |
| 11 | 文件的获取 | 凡有意参加投标者，请于2019年4月4日至2019年4月11日17:30前向恩施龙硒置业有限公司合约预算部报名并领取竞争性磋商文件。 |
| 12 | 现场踏勘 | 招标人不集中组织现场踏勘，投标人根据投标需要自行踏勘现场 |
| 13 | 投标文件提交地点及截止时间 | 递交至：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室 投标截止时间：2019年4月15日下午15时30分前 |
| 14 | 开 标 | 时间:2019年4月15日下午15时30分； 地点: 恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 30天内，应与招标人签订合同，否则做自动放弃中标处理。 |
| 16 | 付款方式 | - 工程完工经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至已完工程总价的80%； - 本工程结算审核完毕，且1年内无任何质量问题后，甲方向乙方支付至结算审计金额的95%； - 剩余5%作为质量保证金（不计任何利息），待质保期2年满后，甲方无息支付给乙方。 （详细付款方式以合同为准） |
| 17 | 工程质量保修期 | 两年。 |
| 18 | 税票 | 每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的正规等额增值税专用发票。 |
| 19 | 质量要求 | 达到节能要求及质量验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。 |
| 20 | 招标控制价 | 人民币陆拾玖万叁仟肆佰肆拾贰元整(￥693442.00元)； 注：投标报价总价应在控制价范围之内，超过控制价作废标处理。 |
| 21 | 其它 | 1.合同列明条款是竞争性磋商文件组成部分。 2.甲方有权清标，对乙方不平衡报价进行调整。 3.投标人中标后，应为雇员购买建筑工程意外伤害险和社保局规定的工伤保险等,投标时考虑在其投标报价中。 4.施工现场扬尘污染防治增加费含在投标报价中，投标人报价时需考虑。 |
| 22 | 废标条款 | 投标人有以下情况作废标处理： - 投标人投标报价总价超过控制价； - 投标人未提交企业营业执照副本（原件）； - 投标人未提交企业资质证书副本（原件）； - 投标人未提交安全生产许可证副本（原件）； - 投标人未提交二级建造师执业资格证书及安全生产考核证B证（原件）； - 投标人未提交项目业绩（原件）； - 投标人未提交法定代表人授权委托书（原件）； - 投标人提交的投标文件未按要求密封； - 投标人授权委托人与开标现场人员不一致的； - 投标人不得围标、串标，一经发现取消相应单位投标资格。 |
| 23 | 特别提醒 | 所有投标人投标资料（含公司证件、业绩证明等）均不得提供虚假资料，一经发现将取消投标资格并拉入公司黑名单，永远不得参与公司项目招投标。 |

一、总  则

1、招标范围及综合说明

1.1本次招标范围：恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程等工程量清单及施工图全部内容。

1.2资金来源：自筹。

2、投标人的资格条件及资质等级要求

2.1 投标人资质等级要求详见“前附表”。

2.2 投标人合格条件标准见本工程资格审查文件。

2.3 本工程采用资格后审的资格审查方式确定合格投标人。

2.4投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格审查的资料。

3、投标费用及其他

3.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理单位对上述费用不负任何责任。

4、质量要求

4.1达到节能要求及质量验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。

二、招标文件

6、 招标文件内容

6.1本招标文件由四个部份组成，除本款下述各部分内容外， 招标人在招标期间发出的答疑纪要或补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部份。四个部份的内容如下：

第一章：竞争性磋商公告

第二章：投标须知

第三章：合同条款

第四章：竞争性磋商响应文件格式

6.2投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到招标文件后向招标代理单位提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

三、招标文件的澄清、修改、补充

7、招标文件的澄清、修改、补充

7.1招标人将不集中组织答疑会

7.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，招标人都将于投标截止3日前在恩施旅游集团有限公司网站：http://www.1ztour.com/index.html官网公布。澄清、修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

7.4当招标文件澄清、修改、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面文件为准。

8.招标文件的获取

8.1投标人未按招标文件要求获取招标文件的，其投标将被拒绝。

四、投标文件的准备

9.现场踏勘

9.1投标人在获得招标文件的有关资料后，可自行对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。现场勘察的费用由投标人自行承担。

9.2在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人和招标代理人均不负责。

五、投标文件的编制

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件应使用汉语，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

响应文件应包括：商务文件、技术文件和投标报价文件三个部分（装订成一册），正本壹份、副本肆份。

12.1投标人所递交的商务标文件应包括下述内容：

（1）法定代表人身份证明（格式见竞争性磋商响应文件）

（2）法定代表人授权委托书（格式见竞争性磋商响应文件）

（3）资格审查资料

（4）投标人必须未被列入“信用中国”(网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由供应商对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布采购公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

（5）根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）（格式见竞争性磋商响应文件）

（6）投标人认为需要提交的其他材料（如有）。

12.2投标人所递交的技术标文件（格式自拟）。

12.3投标报价文件

（1）投标报价函

13.投标报价

13.1投标报价应以总价进行报价。投标人报价超出招标人控制价的投标文件做废标处理。

13.2投标报价方式

本次工程采取全费用综合单价方式。

13.3投标人应自行主动踏勘现场，综合考虑现场实际情况编制充分了解工地位置、情况等及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。

13.4投标人应根据自身实力设计及施工经验、现场环境以及招标文件的要求，市场价格进行投标报价，且不得低于其企业成本。

13.5本工程所有施工费用、人工费、材料费、机械费、安全防护费用、意外伤害保险等费用应包含在合同价中，由投标人承担，报价时予以考虑。

14.投标文件的格式签署、份数标志与密封

14.1投标人须编制符合要求的投标文件正本一份。

14.2投标文件的正本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”。

14.3除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

14.4投标文件应按招标文件第三部分的投标文件格式要求加盖投标人印章、经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。

15.投标文件的密封与标志

15.1密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

15.2标志：投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。

15.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还投标人。

六、投标文件的递交

16.投标截止日期

16.1投标人应在前附表中第17项规定的时间之前将投标文件及按要求应提交的相关证明原件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将收到的日期和时间作书面记录。

投标人应将投标文件中有关证明资料的原件提交给招标人，同时投标文件中需另附一份与核查原件相一致的复印件。

16.2投标人未按规定获取招标文件的，其投标将被拒绝。

16.3招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

16.4超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.5到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件第14、15款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

18.迟交的投标文件

18.1 招标人在“前附表”第16项所规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

七、开标与评标

19.开标

19.1采购人将按投标人须知前附表和竞争性磋商公告规定的时间和地点组织开标，在相关监督部门的监督下公开开标，开标由招标人主持，内部开标；投标人的法定代表人或其委托代理人应持身份证参加开标会并签到。

19.2开标程序：

19.2.1开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始。

19.2.2 投标人递交资格证明材料。详见投标人须知前附表。

19.2.3查验投标人到场情况及投标文件的密封情况。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会，或投标文件没有按规定密封的，投标文件将被拒绝、退还给投标人。

19.2.5密封情况及参加人员情况检查完成后进行资格审查和符合性审查。

19.2.6资格性审查和符合性审查结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

19.2.7工作人员当众拆封经上述审查后有效投标的投标报价文件，唱标人宣读投标人名称、投标报价，并由投标人在投标报价记录上签字确认。

19.2.8谈判顺序由抽签决定依次进行二次报价。

19.2.9二次报价完毕后，所以合格投标人进场进行独立自主的最终报价。

19.2.10开标会由专人负责记录。

19.2.11投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标后投标人不得对开标现场已确认事项提出质疑。

20.评标委员会、评标与评标保密

20.1开标结束后，进行评标。评标工作在相关监督部门的监督下，由评标委员会组织进行，评标采用保密方式进行。

20.2评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，人数为5人及以上的单数。由评委推举产生评标组长，评标组长与其他评委具有同等表决权。

20.3开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标的单位就评标过程以及未中标原因作出任何解释。未中标的单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21.评标办法和程序

21.1综合评估法：即能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，按综合评估得分由高到低的标明排列顺序推荐3名中标候选人。评标委员会按照招标文件确定的评标方法和评审标准，对投标人的投标文件进行综合评审。

21.2评审标准:

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 资格评审（后审） | - 是否具备有效的营业执照 - 是否具有招标文件要求的资质证书 - 是否具有有效的安全生产许可证 - 拟派项目负责人是否持有房屋建筑工程二级及以上建造师资质证书及安全生产考核证B证 - 自2016年4月份以来是否承接过至少一项类似项目 - 其他要求：不良行为记录、无行贿犯罪记录承诺函、拖欠劳动者工资承诺函等是否符合要求 |
| 形式与响应性评审 | - 投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 - 工期否满足要求。 - 工程质量是否满足达到节能要求及质量验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。 - 响应文件的其他要求 |
| 上述所指的材料中：法定代表人授权委托书由监督人员进行初审并与身份证件核对后，身份证件退还投标人代表，其余材料将由评标委员会进行详细审查后退还给投标人（法定代表人授权委托书原件由招标人存档，不退还）。 |  |

| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  | 商务标：60分 综合标：10分 技术标：30分 总分=商务标+综合标+技术标 |  |
| 3.2.2 | 商务标 评审 （60分） | 评标基准价 计算方法 |  |  |  |
|  |  |  |  | 评标基准价的计算： 评标基准价的计算：各有效投标的投标报价中（最终报价），最终报价最低的为评标基准价。 |  |
|  |  | 商务标的得分计算公式 |  | 综合评分法中的最终报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 商务标的得分为计算公式示例： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值×100 |  |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 1、施工组织设计应包括以下几项基本内容： ①主要施工方法 0-5分； ②拟投入的主要物资计划 0-3分； ③拟投入的主要施工机械计划 0-3分； ④劳动力安排计划 0-3分； ⑤确保工程质量的技术组织措施 0-3分； ⑥确保安全生产的技术组织措施 0-3分； ⑦确保工期的技术组织措施 0-3分； ⑧确保文明施工的技术组织措施 0-3分； 2、施工组织设计的针对性 0-2分； 3、施工组织设计的完整性 0-2分。 |  |
| 3.2.3 | 技术标评审 （30分） |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 3.2.4 | 综合标评审（10分） |  | 项目经理 | 5分 | 项目经理近两年类似工程经历（附相关证明文件），每项得1分，该项最高得2分。 |
|  |  |  |  |  | 项目经理具有高级职称得1分，中级职称得0.5分，其他不得分。 |
|  |  |  |  |  | 项目经理具有硕士研究生以上学历，得2分；本科学历，得1分；专科学历，得0.5分；中专及以下得0分。 |
|  |  |  | 类似业绩 | 3分 | 近三年已完成的类似项目业绩，每增加1项亮化施工项目业绩的加1分，此项累计最高得分3分。 |
|  |  |  | 相关承诺 | 2分 | 对工程质量、文明施工、安全生产管理目标有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，酌情评分，该项最高得2分。 |
| 条款号 |  |  | 编列内容 |  |  |
| 3.2.5 | 计分办法 |  | 1、评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分，并按下列公式确定各投标人的评定分数： 评定分数=技术标得分+商务标得分+综合标得分 2、各投标人投标的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。 4、评标委员会根据各投标人投标的最终评分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐三名有排序的合格的中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。 |  |  |

21.3投标人的得分为各评委评分的算术平均值，各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

22.资格后审

资格后审工作由招标人依法组建的评标委员会负责,按照招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法，审查投标人是否符合要求，主要包括：

22.1具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书原件）；

22.2具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效（提供营业执照原件）；

22.3具有住房城乡建设主管部门核发的安全生产许可证（提供资质证书原件）；

22.4项目负责人须持有房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及主管部门颁发的安全生产考核合格证书（提供原件）；

22.5法人授权委托书及被授权人身份证原件；

22.6自2016年4月份以来承接的类似业绩至少1个，提供合同原件。

22.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

22.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

22.8本项目不接受联合体机构，应以独立投标人身份参与本工程投标。

只有符合以上标准的投标人才有可能通过资格审查。

23.投标文件的初步评审

23.1初步评审具体包括符合性评审、投标文件的澄清、说明和补正以及投标报价的修正。

24．投标文件的符合性审查

评标委员会对投标文件进行符合性审查，当投标文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应招标文件的要求，为无效投标文件，不得推荐为中标候选人：

24.1投标文件中的投标函未按招标文件要求加盖投标单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章的；或有委托代理人签字或盖章，但没有合法、有效的委托书原件的；参加开标会人员不符合招标文件规定的；

24.2投标文件未按规定格式填写，密封不合格、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质性不响应招标文件的；

24.3投标文件载明的招标项目工期、质量不符合招标文件要求的；

24.4 投标文件出现两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的；

24.5投标报价高于招标控制价总价的；

24.6招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

24.7投标人的企业各类证照中有过期的；

24.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

25．投标文件的澄清、说明和补正

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

26.投标报价的修正

26.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价;若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，则以投标合价为准，修改单价。

（2）当合价、金额累加错误时，可进行累加修正。

26.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

八、合同授予

28.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。依照国家相关规定发放中标通知书。

29. 合同签订

29.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件内容订立书面合同，中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中资格，给招标人造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 合同条款

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程

施

工

合

同

发 包 人：   恩施龙硒置业有限公司

承 包 人：

签订地点：   恩施市龙凤生态城营销中心二楼

签订时间：            年         月         日

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程施工合同

发包人：     恩施龙硒置业有限公司     （以下简称甲方）

承包人：                              （以下简称乙方）

为明确甲、乙双方权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合湖北省、恩施州的有关规定和本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，在平等自愿、诚实信用、协商一致的原则下，就 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程施工项目签订合同，双方共同遵守、执行。

一、工程概况

第一条 工程概况

1、工程名称：  恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程

2、工程地点：   恩施市龙凤镇三河村

3、项目概况：恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心室外及草坪景观占地面积约9000㎡，含景观亮化、室外监控、草坪游乐项目、楼宇发光字、苗木栽植等。

- 4、承包范围：  恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程等工程量清单及施工图全部内容。

第二条 工期（日历天）：  45  日历天

具体以进场日期为准，满足以下条件之一的工期可进行顺延：

1.因政府政策规定（不含法定节、假日）和不可抗拒的因素造成的停工，经现场甲方工程部代表及监理工程师共同签字认可；

2.因天气、方案没有确定等原因导致现场确实不能施工，并造成连续停工72小时以上且经现场甲方工程部代表及监理工程师共同签字认可；

3.因甲方原因造成施工现场无任何工作面，施工全面停工，且经现场甲方工程部代表及监理工程师共同签字认可。

- 合同价款

本合同价格形式为单价包干合同。合同暂定总价为：   元（大写：   ），其中不含税价为    元（大写：   ），税金为    元（大写：   ）。此合同价格包含材料费、人工费、机械费、管理费、安全文明施工费、利润、税金及材料二次转运费等全部费用。

本合同计价方式为：

- 本工程投标清单范围内合同总价加设计变更、签证等为结算总价。

- 结算时设计变更、签证、增加清单范围外的工程量和内容及非乙方原因增加工作内容或数量据实结算并进入结算总价。

- 关于变更估价的约定:  ①经清标后的投标报价中已有适用于变更工程的价格，则按已有价格计算；②无适用价格但有类似于变更工程的价格，以此作基础参照，确定变更价格；③无适用无类似于变更工程的价格，套用现行湖北省定额和恩施州当期信息价，总价参照中标价和定额价的下浮比例同比例下浮；④以上三条都没有的，由承包人提出变更项目细节和单价组成的有关说明，由监理、造价咨询、甲方共同审核确认，变更价格经签字盖章后生效。

- 承包形式

包工、包料、包质量、包进度、包验收、包安全、环境保护及文明施工，严格按照甲方提供的图纸施工。

二、双方责任

- 甲方责任

1、负责组织对乙方提供的设计图纸审核并书面确认。

2、负责组织工程竣工验收。

3、甲方指定水电接源，乙方自行接到施工现场，水电费用由乙方承担。

4、负责在施工图、预算单上签字，如变更设计、材料和配套用品等需书面通知乙方，并且设计变更和签证单按甲方内部工作流程审批后生效。

5、按合同约定支付工程款。

6、办理法定由甲方负责的工程相关手续，并承担费用。

7、乙方施工完成后，配合乙方进行必要的检测项目，并承担相关检测费用。

- 乙方责任

- 乙方驻施工现场全权代表（项目经理）：

- 乙方设计图纸完成后，应经甲方书面确认后，方可施工。若因乙方图纸未经甲方书面确认而擅自施工，导致的返工等全部责任由乙方自行承担。

- 乙方代表人应提前三天书面通知甲方，履行合同文件约定的权利和义务，乙方承诺所提供材料成分与检测报告及合格证一致。

- 组织施工人员、材料、施工机械进场。

- 按施工图、有关技术规程规范施工，材料质量符合双方约定及                                                                有关质量标准。开工前，提供样品进行检测；施工过程中，根据甲方要求提供样品抽检，其检测费用由甲方承担。

- 严格执行国家现行标准、规范和行业有关规定，按图纸和甲方招标要求组织施工。在施工过程中如有质量不符合标准，乙方必须无条件负责维修返工。乙方必须保证施工人员满足现场施工质量、进度、安全要求，保证按期按质按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

- 负责成品保护，并服从甲方的统一管理。保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。

- 必须严格遵守国家法律、法规，做到文明施工，杜绝质量事故、安全事故的发生。由于乙方原因造成自身伤亡或他人伤亡事故及公、私财物损失，由此造成的一切经济后果由乙方承担。若施工现场发生一切质量、安全事故及给第三方带来的损失均由乙方承担全部责任。反之由于甲方原因造成以上问题，一切责任由甲方全部承担。

- 乙方负责现场的一切协调工作，并严格执行《恩施龙凤公司施工现场管理办法》。

- 工程完工后，乙方应书面通知甲方进行竣工验收。甲方必须在7个工作日内组织验收。逾期未验收视为合格。

- 工程竣工验收合格后负责整理竣工资料并报甲方。

- 遵守政府相关部门对施工场地、出口交通、环境卫生、垃圾清运、施工嗓音等管理规定，并办理相关手续。

- 施工期间水费和电费，按照恩施市相关规定单价执行，费用由乙方承担。

- 付款方式

- 工程完工经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至已完工程总额的80%；

- 本工程结算审核完毕，且1年内无任何质量问题后，甲方向乙方支付至结算审计金额的97%；

- 剩余3%作为质量保证金（不计任何利息），待质保期2年满后，甲方无息支付给乙方；

- 乙方应本着诚实信用、实事求是的原则编制并报送工程结算资料。工程结算的审减率［（内审审减额+外审审减额）/施工方报审金额］控制在5%（不含5%）以内。如果审减率超过5%，乙方同意按总审减额（内审审减额与外审审减额之和）的8%和审计基本费支付审计费，审计费由甲方直接从工程结算款中扣除；

- 每次付款前，乙方需先向甲方提供由乙方自己开具的符合甲方要求的增值税专用发票。如因乙方提供发票不及时，甲方有权顺延付款时间，并且乙方应承担因延迟付款造成的一切直接及间接责任。

- 质量条款

- 工程竣工后，自甲方签订验收合格结论之日起开始计算质量保修期。

- 本工程质量保修期为2年。

- 质量保修期满后若无质量问题，甲方将质量保证金（不计任何利息）一次性返还给乙方。如果在保修期内有质量问题，乙方应无条件进行维修，并满足甲方的质量要求，并且该维修部分保修期再顺延壹年（延付该维修部分质保金壹年且不计利息）；如果乙方未履行保修义务，甲方有权另行安排维修，费用从乙方保修款中扣除。如维修费用超过质保金，则乙方应予以补足维修费。

- 如果因甲方在使用期间人为因素破坏，乙方负责维修，甲方承担维修费及材料费。

- 所有保修项目的质量问题处理期限从甲方向乙方发出保修通知起计，保修通知以书面、电子邮件或电话、短信发出起计。紧急维修情况，乙方响应时间为2小时；常规维修，乙方响应时间不得超过12小时。乙方未在约定期限内派人保修的，甲方自行委托他人修理，维修款直接从质保金中扣除，并对乙方按维修款的3倍扣除违约金。2年质保期满后，甲方直接从质保金中扣除维修款及违约金。

三、违约责任

- 违约责任

- 甲乙双方违反本合同规定的其他条款时，除按上述合同条款约定的处理办法外，还应向另一方支付违约金，违约金按合同金额的30%支付。

- 造成甲乙双方其他损失的，另一方要承担全部赔偿责任。

- 乙方应按照本合同约定的期限按时保质保量完成本工程，如因非甲方原因导致未按约定时间完成，每延误一天，则向甲方支付违约金贰仟元。延误天数达10天的，甲方有权单方解除合同，乙方并承担工程暂定总价10%的违约金。

四、安全责任

- 安全责任

本工程安全文明施工费已包含在合同价款内，一切安全事故及责任均由乙方负责，包括但不限于以下项目：1、施工准备中安全事故2、施工中安全事故3、投入使用后因工程质量或质量维修等原因引发的安全事故，且乙方应严格执行发包人现场管理办法。

五、其他事项

- 材料约定

- 本工程乙方采用的所有材料均需符合国家规范及标准。

- 质量要求及验收标准

- 乙方严格按施工图施工，达到节能要求、质量验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。

- 工程验收标准按 国家规定的 等相关规范执行。

- 保险的约定

- 乙方必须为本工程各类人员办理工伤保险及人身意外伤害险。

- 其他事项

- 本合同在履行过程中如果发生争议，双方协商解决；协商不成时，可向恩施市人民法院起诉。

- 隐蔽工程以甲方签字为准。

- 乙方负责全部工程施工的统筹安排。

- 本工程有关招标投标价格文件资料附后，为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

- 施工现场不得住宿和设置食堂。

- 本合同中未提及的问题由甲、乙双方协商解决。

- 本合同甲、乙双方签字盖章后生效。乙方将工程交付甲方后，竣工结算完毕，甲方按本合同付完进度款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满后，甲、乙双方没有异议，经甲方书面确认符合保险期相关条款后，有关保修条款终止。

- 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

附件：

附件一：工程质量保修书

附件二：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

附件三：不拖欠农民工工资承诺

附件四：建设单位与施工单位安全生产责任书

附件五：安全协议书

附件六：工程报价清单

（此页无正文，为签字页）

| 发包人(盖章)： |  |  | 承包人(盖章)： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  |  | 法定代表人或 |  |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |  |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |  |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 帐 号： |  |  | 帐 号： |  |  |
| 纳税识别号： |  |  | 纳税识别号： |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |

附件一： 工程质量保修书

发包人（全称）：   恩施龙硒置业有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

由乙方施工的全部工作内容以及双方约定的其他项目等  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方或物业管理部门发出的书面、电子邮件或电话、短信等形式修理通知之日起24小时内处理。若乙方不及时处理，甲方按500元/次对施工方收取违约金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文，为签字页）

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件二   湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

甲方（发包人）：   恩施龙硒置业有限公司

乙方（承包人）：

工程项目名称  ：   恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程

工程项目地址  ：   恩施市龙凤镇三河村

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条  甲乙双方责任

（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条  甲方责任

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条  乙方责任

（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；无论是否造成损失，乙方均应承担最高额度的违约金；甲方造成经济损失的，还应予赔偿。

第五条 协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条 协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条 协议份数

本协议一式肆份，双方各执贰份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件三：不拖欠农民工工资承诺

致：

我公司就 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程 项目（以下简称“该项目”）签订了总承包工程合同（以下简称“工程合同”），我公司为了保证消除拖欠施工人员劳动报酬（以下简称“工人工资”）的不合法现象，预防该项目建设中发生不利于社会稳定的事件，就以下各项内容对贵公司做出承诺：

- 在该项目建设施工全部过程中，不论出现何种情况，我公司均保证按时足额支付工人工资，并严格管理，预防和避免发生工人聚集上访讨薪或闹事等事件（以下简称“欠薪、讨薪事件”）

- 在贵公司依工程合同的约定，已向我公司支付了相应工程款的情况下，如仍发生欠薪、讨薪事件的，视为我公司违约，每发生一次向贵公司支付工程合同金额1%的违约金。

- 在贵公司因故未及时向我公司全部或部分支付工程款的情况下，我公司仍应首先保证向工人足额支付工资。如出现我公司以此为由，拖欠工人工资并导致发生欠薪、讨薪事件，均视为我公司违约，每发生一次向贵公司支付工程合同金额1%的违约金。

- 在发生欠薪、讨薪事件后，因我公司拒绝支付工人工资，相关政府主管部门要求由贵公司垫付工人工资的，贵公司可将垫付款从日后应付工程进度款或结算款中扣除。尽管如此，我公司前述拒绝支付工人工资的行为仍视为违约。

- 若出现本承诺函第2条、第3条违约行为的，贵公司可从日后应付工程进度款或结算款中扣除相应的违约金。

- 若出现本承诺函第2条、第3条、第4条违约行为的，我公司除执行本承诺函所规定的内容以外，贵公司仍可依据工程合同中所规定的违约责任条款，追究我公司的违约责任。

- 本承诺书作为工程合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

特此承诺。

承诺单位（公章）：

法人代表：

委托代理人：

日    期：

注：本承诺书作为合同附件，与合同正本具有同等法律效力。

附件四：建设单位与施工单位安全生产责任书

为确保 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程 施工期间的安全，减少安全事件（故）的发生。根据国家施工安全的有关法规、规定及GJ59-2011《建筑施工安全生产检查标准》，结合本工程项目的实际情况，甲方与乙方签订安全生产责任书。

一、指导思想

施工企业应教育本企业员工树立起“安全第一，预防为主”的思想意识，强化安全的管理监督，积极开展施工现场安全达标及文明施工活动，努力提高施工队伍的整体安全素质，确保施工现场施工生产的安全。

二、目标和任务

1、施工单位应成立公司、项目部二级安全领导小组，公司负责人为公司一级的安全责任人，项目经理为项目部的安全责任人。

2、项目部应设设置专项资金作为安全施工措施费，该项措施费要专款专用，不得移作他用。

3、项目部要设有专职安全员管理施工现场的安全生产事物，安全员必须持证上岗、专岗专责。

4、杜绝重伤以上事故、火灾事故、重大设备事故。一般隐患整改率100%以上，重大隐患整改率100%，工人安全教育率达100%，特种作业持证上岗率100%。

5、专职安全员要做好安全监督检查工作，发现问题及时反馈，协助落实整改措施，及时制止违章指挥及违章作业的行为，作好安全教育及安全宣传工作。

6、现场电工必须持证上岗，负责对现场用电线路、设备的检查维修，并作好记录，确保机具不带病运转，漏电动作无误。严格按《施工现场临时用电安全技术规范》进行布设施工用电线路设备，安装施工机具。

7、对于购置的安全防护用品必须有厂家许可证、产品合格证，要求合格率达100%。

8、作好入场工人的安全教育工作，教育工人要遵守施工安全操作规程及厂区的安全管理规定。

三、措施和要求

1、牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全技术规程、安全操作规程及JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》，落实施工组织设计及施工方案的措施方案，制定分部分项安全技术措施，落实安全生产工作。

2、抓好安全生产责任制落实工作，要进一步提高认识，明确责任，针对存在问题，积极采取有效措施加以解决。

3、作好分部分项的安全技术交底工作，安全技术交底应全面、具体，并要有针对性，并做好安全交底记录。

4、专职安全员每天要对施工现场进行安全巡视检查，对于发现的安全隐患应立即提出整改，对于整改情况要全程追踪，并应及时反馈；对违章指挥、违章作业的人和行为，要坚决制止，督促工人严格遵守安全操作规程，严格按照规定佩带安全防护用品。

5、认真实施安全技术措施方案，作好安全防护设施的搭设与维修，安全防护设施的搭设不得滞后于工程的施工进度。

6、大力做好安全宣传教育教育工作，切实做好岗前培训，不断加强工人的自我安全防护意识和能力。

7、各级安全责任人要严格按照各自的安全岗位职责范围，开展好各项安全生产工作，做到“齐抓共管”。

| 建设单位 (盖章)： |  | 施工单位 (盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件五：安全协议书

甲方（发包人）：  恩施龙硒置业有限公司

乙方（承包人）：

为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

一、工程名称：  恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程

二、工程地址：  恩施市龙凤镇三河村

三、工程范围：  恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程等工程量清单及施工图全部内容

四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效至施工结束工程移交甲方结束。
一、发包方的安全责任：

1、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：

1.1持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

1.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

1.4应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

1.5承包单位专职安全管理机构人员配备情况。

2、开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经发包方工程部门审查合格后方可施工。

3、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以经济处罚，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

二、承包方安全责任

1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方工程部和委托的监理单位审查合格后监督实施。

2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。

7、承包方应自觉接受发包方工程部的监督和指导。对工程部检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。

8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程部书面批准。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。

11、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

13、承包方必须保证安全经费的投入，工程开工前应向包方工程部提交安全设施投入计划。

三、其他

1、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方工程部有权予以纠正制止，有权通知承包方并按照《恩施农产品加工园区配套工程施工现场管理办法》给予经济处罚，直至停止承包方的工作、解除承包合同。

2、因承包方责任造成的安全事故，由发包方按事故调查规程处理，工程部参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

3、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向恩施市人民法院提起诉讼。

4、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

| 建设单位 (盖章)： |  | 施工单位 (盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

5、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

附件六：工程报价清单

第四章 竞争性磋商响应文件格式

1.响应文件封面格式

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程竞争性磋商

响

应

文

件

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年     月     日

目  录

（格式自拟）

### 1.1投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致：                          （招标人）

根据贵方                              项目的竞争性磋商公告及竞争性磋商文件，我方签字代表              （姓名）经正式授权并代表投标人             （投标人全称）提交本项目的投标响应文件：正本一份、副本四份。

愿意按照招标文件中的一切要求，提供工程施工和服务，报价为人民币大写：         元整；人民币小写￥：        元。

据此函，我方承诺如下：

1.工期：      日历天。

2.质量要求：            。

3.我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

5.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供合格的服务。

6.我方同意从竞争性磋商文件规定的开标日期起遵循本竞争性磋商文件，并在竞争性磋商文件规定的有效期内均具有约束力。

7.如我方中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

8.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：

电话：                传真：               电子信箱：

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日期：           年     月     日

注：请另拟所有内容与此完全相同的一份，装在一个单独的信封中，以作唱标用。

- 投标函附录

| 招标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程 |
| 投标总报价（元） | 大写人民币： 元； 小写：￥ 元。 |
| 项目负责人名称 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 质量要求 |  |
| 注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。 2、报价应包含本项目人员工资、材料、机械、运输及转运、各种保险、税费等其他一切费用。 |  |
| 竞争性磋商文件的确认和意见： 我单位已认真阅读和理解招标文件的全部条款、并予以全部确认。 投 标 人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

注：请另拟所有内容与此完全相同的一份统一装在一个单独的信封中，以作唱标用

2.商务文件封面格式

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程响应文件

商务文件

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年     月     日

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程工程量清单

（工程量清单详见另册）

3.商务文件封面格式

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程响应文件

综合文件

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年     月     日

3.1法定代表人身份证明

投标人名称：

地    址：

成立时间：     年    月      日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：         职务：

系（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖单位公章）

日期：  年   月    日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证（复印件）正面 | 身份证（复印件）粘贴处反面 |
| --- | --- |

3.2授权委托书

本人        (姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓 名）为我方（代理人/项目经理）。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）        施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

授权代表：           （签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

职务：

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

授权委托日期：     年     月     日

| 身份证（复印件）正面 | 身份证（复印件）粘贴处反面 |
| --- | --- |

附：授权代表身份证复印件

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。

- 投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。

3.竞争性磋商文件要求投标人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

4.竞争性磋商文件要求投标人委托的项目经理承担本项目的，应按上述格式，纸质授权委托书参加本项目。

3.3资格审查资料

（一）投标人基本情况表

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 住址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 业务负责人 | 姓名 |  | 住址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 财务人员 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 国税登记证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 地税登记证号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 社会保险登记证号 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本帐户开户许可证等复印件（全本），并加盖单位公章。

（二）项目经理资历表

（附职称证、资格证、安全生产考核证B证、学历证、身份证及其业绩有效证明文件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  |  | 职称 |  |  | 职务 |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任项目经理的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担项目经理的项目获得优良或受到表彰的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目经理的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年    月    日

（三）现场项目技术负责人资历表

（附职称证、学历证、身份证及其业绩有效证明文件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  |  | 职称 |  |  | 职务 |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任项目技术负责人的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担项目技术负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目技术负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年    月    日

（四）拟投入本工程主要管理人员表

| 名 称 |  | 姓 名 | 职 务 | 职称 | 专业 | 主要经验及承担过的工程检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 法人代表 |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：附表后须附资质证、职称证书复印件盖公章。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月    日

（五）近年（自2016年4月以来）完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 中标金额 （单位：万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表后须中标通知书或合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（六）正在施工的和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 中标金额 （单位：万元） | 拟完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表后应附中标通知书或合同协议书复印件。

2.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

3.4投标人必须未被列入“信用中国”黑名单(查询网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业黑名单（查询网站www.gsxt.gov.cn查询）、提供未被列入全国建筑市场监管公共服务平台不良行为记录和黑名单及失信联合惩戒记录（查询网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由投标人对自己的信用信息进行查询，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

备注： 投标人在参加投标活动没有不良行为记录并将查询结果“截图”附在本表中。

3.5根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》的补充通知（恩施州人社函[2017]35号文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的竞标将被拒绝）

## 承诺函

（招标人名称）：

我方参加了                      项目投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方自响应文件递交截止时间止，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年     月     日

3.6无行贿犯罪记录承诺函

（招标人名称）：

我方参加了               (项目名称)投标，我方郑重承诺：

我方自投标文件递交截止时间止前3年，我公司法人                    （统一信用代码：            ）、   法定代表人         （身份证号：           ） 、项目负责人           （身份证号码：           ）未出现行贿犯罪记录。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年     月      日

3.6投标人认为需要提交的其他材料（如有）

4.技术文件封面格式

恩施农产品加工园生活配套服务区（D区）营销中心亮化及配套工程响应文件

技术文件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月     日

施工组织设计（格式自拟）

1、施工组织设计应包括以下几项基本内容：

①主要施工方法

②拟投入的主要物资计划

③拟投入的主要施工机械计划

④劳动力安排计划

⑤确保工程质量的技术组织措施

⑥确保安全生产的技术组织措施

⑦确保工期的技术组织措施

⑧确保文明施工的技术组织措施

⑨施工总进度表和施工网络图

2、其他内容