## 封-1 招标工程量清单封面
| 恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 恩旅集团员工食堂装修工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌体工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除，拆除建筑垃圾人工转运（部分用于卫生间和厨房回填） | m2 |  | 27.01
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 砌筑墙体，加气砼砌块 | m3 |  | 4.87
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面抹灰 | m2 |  | 51.91
分部小计
装饰装修工程
4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 客厅、餐厅、走道、阳台：600*600mm陶瓷地砖楼面 | m2 |  | 39.98
5 | 011102001001 | 石材楼地面 | 窗台贴砖 | m2 |  | 2.72
6 | 011104002001 | 仿木地砖 | 包房：800*800mm仿木地砖 | m2 |  | 29.88
7 | 011102003004 | 块料楼地面 | 厨房： 1、防滑地砖（花岗石火烧板） 2、水泥砂浆找平层 3、轻质垫高层 4、防水层 5、水泥砂浆找平层 6、混凝土楼层 （灶台墙面翻起防水高度1.5m，其他面翻起防水高度0.5m） | m2 |  | 23.4
8 | 011102003005 | 块料楼地面 | 卫生间：300*300mm陶瓷地砖楼面，聚氨酯防水层，防水翻起高度1m，渣石料回填，砼垫层 | m2 |  | 5.8
9 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 地砖踢脚线 | m |  | 83.06
10 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间：块料墙面 | m2 |  | 30.4
11 | 011204003003 | 块料墙面 | 厨房：块料墙面，只做灶台处墙面 | m2 |  | 13.05
12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 室内涂料：乳胶漆 | m2 |  | 351.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 卫生间吊顶，铝扣板 | m2 |  | 5.8
14 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 天棚石膏装饰角线 | m |  | 102.82
分部小计
门窗工程
15 | 010801001001 | 木质门 | 单扇成品套装实木门，含五金、锁具 | 樘 |  | 3
16 | 010801001002 | 木质门 | 厨房子母门，含五金、锁具 | 樘 |  | 1
17 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 卫生间玻璃门 | 樘 |  | 2
18 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 客厅阳台玻璃推拉门 | 樘 |  | 1
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 厨房阳台封窗 | 樘 |  | 1
分部小计
其它
20 | 01B002 | 人工凿洞 | 人工凿Φ100墙洞 | 个 |  | 2
21 | 040201022001 | 排水沟 | 厨房砖砌排水沟，含盖板、防水、贴砖等所有内容，满足使用要求 | m |  | 8.69
22 | 010810001001 | 窗帘 | 窗帘布，含窗帘杆等附件 | 个 |  | 3
23 | 01B003 | 包管 | 包落水管 | 根 |  | 5
24 | 031004019001 | 隔油池 | 隔油池 | 个 |  | 1
分部小计
安装
25 | 030411004001 | 配线 | 2.5mm2铜芯线 | m |  | 294.44
26 | 030411004002 | 配线 | 4mm2铜芯线 | m |  | 12.98
27 | 030411004003 | 配线 | 6mm2铜芯线 | m |  | 23.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030411001001 | 配管 | 线管，规格20mm | m |  | 165.37
29 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 开槽及恢复 | m |  | 165.37
30 | 030412001002 | 普通灯具 | 吸顶灯 | 套 |  | 7
31 | 030412001003 | 普通灯具 | 包方吊灯 | 套 |  | 3
32 | 030412001004 | 普通灯具 | 客厅水晶灯 | 套 |  | 1
33 | 030404031001 | 小电器 | 换气扇 | 个 |  | 2
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1、开关； 2、规格型号：单联单控开关 | 个 |  | 7
35 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 | 个 |  | 13
36 | 030404035002 | 插座 | 柜机空插座，含空开等配件 | 个 |  | 1
37 | 031004006002 | 大便器 | 蹲式大便器 | 组 |  | 2
38 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗手台，含盆及龙头 | 组 |  | 2
39 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖把池 | 个 |  | 1
40 | 171402005001 | 配电箱 | 厨房内总电箱，配电箱位，高1600 | 台 |  | 1
41 | 031001007001 | 复合管 | 天燃气管 PPRΦ25 | m |  | 2.5
42 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 天燃气接口DN15球阀 | 个 |  | 3
43 | 031001006001 | 塑料管 | 给水管 PPRΦ25 | m |  | 5
44 | 031001006002 | 塑料管 | 排水管 PVCΦ75 | m |  | 6
45 | 030701003001 | 空调器 | 空调挂机，格力空调1.5匹 | 台 |  | 1
46 | 030701003002 | 空调器 | 空调机柜，格力空调3匹 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 01B001 | 旧空调安装 | 1.空调挂机，旧空调安装人工费 | 台 |  | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 | [5 empty] | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 | [5 empty] | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：恩旅集团员工食堂装修工程 |  |  |  | 标段：恩旅集团员工食堂装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  | 1 | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22