营销中心调整及修复项目 
询 价 文 件

项目编号：XJ-LFZY-2019-003 

招 标 人：恩施龙凤置业有限公司

2019年7月
目    录

1第一章  询价公告


5第二章  投标人须知


7第三章  投标文件的内容及要求


9第四章  投标文件格式




第一章  询价公告

营销中心调整布局及修复项目即将进行询价招标，欢迎符合条件的潜在投标人前来报价。

     1.项目名称：营销中心调整布局及修复项目。 

2.项目编号：XJ-LFZY-2019-003 

     3.项目概况与询价范围

3.1项目地址：恩施市耿家坪村（恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心）。

3.2项目概况：营销中心原有装饰装修根据办公需求，重新进行调整及修复。

3.3询价范围：营销中心调整及修复项目，包含轻质隔断、铝合金格栅吊顶、地毯地面拆除、地砖铺贴、图书室改造、空调风口拆除、加装空调控制开关、灯具及开关安装等工程，详见工程量清单及图纸所有内容。
3.4计划工期：30日历天。

3.5质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准，满足施工图纸设计及工程量清单要求。

3.6建设单位：恩施龙凤置业有限公司。

4.投标人资格条件 

4.1本次询比价，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格，且具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

4.2投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

4.3投标人具有住房城乡建设主管部门核发的安全生产许可证。

4.4投标人近三年（投标截止日前推36个月）至少具有一项单项合同类似工程业绩（类似工程业绩指：建筑装修装饰工程14万以上施工业绩，以合同签订日期为准）。

4.5拟派项目经理需具备房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书及主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。

4.6投标人必须提交无不良行为查询记录截图： 投标人必须未被列入“信用中国”黑名单(网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询），由投标人对自己的信用信息进行查询（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖单位公章）。

4.7本次询价不接受联合体报价。

5.格审查方式

本次资格审查方式采用资格后审。

6.询价文件的获取

6.1凡有意参加报价者，请于2019年7月5日至2019年7月8日24时00分，登录恩施旅游集团官网（http://www.1ztour.com/index.html）或龙凤生态城官网：http://www.eltlfstc.com/下载《投标报名登记表》登记报名并下载询价文件；

6.2投标人填写完整《投标单位报名表》并加盖投标人公章后，将营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证、拟派二级建造师资质证书及安考证B证、类似业绩证明资料、无不良行为查询记录截图、投标单位报名表所有资料加盖投标人公章后扫描件（PDF格式）在报名期限内发于招标人电子邮箱（1571326412@qq.com）或纸质版报名资料到恩施市金桂大道金子路龙凤生态城恩施龙凤置业有限公司合约预算部报名（现场报名限工作日上午9时至中午12时、下午14:30时至17：30时审核）。
6.3未报名及超出报名期限的报价无效。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间为2019年7月12日下午15时00分，地点为恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室。

7.2逾期送达的报价文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

恩施旅游集团官网：（http://www.1ztour.com/index.html）

龙凤生态城官网：http://www.eltlfstc.com/

     9.联系方式 

招标人：恩施龙凤置业有限公司 

地址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼201室

联系人：杨军云 电话：0718-8028976

邮箱：1571326412@qq.com
恩施龙凤置业有限公司 

 2019年7月5日   

第二章  投标人须知

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	营销中心调整及修复项目 

	2
	项目地址
	恩施市耿家坪村（恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心）。

	3
	项目概况
	营销中心原有装饰装修根据办公需求，重新进行调整及修复。

	4
	询价范围
	营销中心调整及修复项目，包含轻质隔断、铝合金格栅吊顶、地毯地面拆除、地砖铺贴、图书室改造、空调风口拆除、加装空调控制开关、灯具及开关安装等工程，详见工程量清单及图纸所有内容。

	5
	计划工期
	30日历天

	6
	投标人资格要求
	详见公告投标人资格要求

	7
	投标文件份数
	投标文件：正本壹份，副本壹份，胶装，另附电子投标文件U盘一份 
 

	8
	现场踏勘
	投标人自行组织踏勘

	9
	投标文件提交地点及截止时间
	递交至：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室
投标截止时间：2019年7月12日下午15时00分前

	10
	开  标
	时间: 2019年7月12日下午15时00分
地点: 恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室

	11
	投标费用
	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

	12
	付款方式
	1）工程完工后支付至合同总价的80%；

2）工程竣工验收合格，结算审计完成后，甲方向乙方支付至审定金额的95%款；

3）剩余5%作为质量保证金（不计任何利息），待质保期（贰年）满后，28天内甲方无息支付给乙方。

	13
	税票
	每次付款前，承包人必须向发包人提供符合要求的增值税专用发票。

	14
	质量要求
	达到国家现行施工验收规范合格标准，满足施工图纸设计及工程量清单要求。

	15
	招标控制价
	控制价小写：￥138968.00元；

大写：人民币壹拾叁万捌仟玖佰陆拾捌元整；

投标报价如超过控制价则为无效投标。

	16
	注意事项
	投标人有以下情况作废标处理：

投标人未提交授权委托书（原件加盖公章）；

投标人未提交投标报价函（原件加盖公章）；

投标人未提交营业执照（复印件加盖公章）；

投标人未提交资质证书副本（复印件加盖公章）；

投标人未提交安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；

投标人未提交拟派二级建造师资质证书（复印件加盖公章）；

投标人如果是一般纳税人未提交一般纳税人证明截图（加盖公章）；
投标人投标报价总价超过控制价；

投标人提交的投标文件未按要求密封；

投标人授权委托人与开标现场人员不一致的；
投标人不得围标、串标，一经发现取消相应单位投标资格。

	17
	特别提醒
	1）所有投标人投标资料（含公司证件、业绩证明等）均不得提供虚假资料，一经发现将取消投标资格并拉入公司黑名单，永远不得参与公司项目招投标。

2）合同列明条款是询比价文件组成部分。

3）甲方有权清标，对乙方不平衡报价进行调整。

4）投标人中标后，应为雇员购买工程意外伤害险和社保局规定的工伤保险等,投标时考虑在其投标报价中。


第三章  投标文件的内容及要求

1. 投标文件应包括以下内容（见附件1）

1.1 法定代表人身份证明（原件加盖公章）

1.2授权委托书（原件加盖公章）

1.3投标报价清单（原件加盖公章）

1.4工程量清单（原件加盖公章）

1.5营业执照（复印件加盖公章）

1.6资质证书（复印件加盖公章）

1.7安全生产许可证（复印件加盖公章）

1.8项目负责人资历表（复印件加盖公章）

1.9拟投入本工程主要管理人员表（复印件加盖公章）

1.10如果是一般纳税人则须提供在国家税务中级查询的一般纳税人证明截图（加盖公章）

1.11没有不良行为记录截图（加盖公章）
1.12近三年类似业绩（合同复印件加盖公章）

投标报价说明

投标报价应包括完成本招标范围全部内容施工所需的全部费用，全费用综合单价包干，包括且不局限于人工费、材料费、机械费、设备费、管理费、措施费、安全文明施工费、利润、税金、各种保险及材料二次转运费全部费用，均含在报价内，中标后一律不作调整。

投标人可先到项目现场踏勘以充分了解项目情况，任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3. 投标文件的装订及密封

投标人的投标文件应参照招标文件模板（附件1）的顺序排列，采取胶装的方式。

投标人的投标文件必须用档案袋进行密封。

六、报价书确认与投递

1、贵单位若有意参加本次报价，请于2019年7月12日下午15时00分前直接递交投标文件；

2、有关本项目报价的其他事宜，请及时与招标人联系。

招标人：恩施龙凤置业有限公司 

地址：恩施市金桂大道金子路龙凤生态城营销中心二楼会议室

联系人：杨军云 电话：0718-8028976

邮箱：1571326412@qq.com
第四章  投标文件格式

正本

营销中心调整及修复项目
投标文件
招标人：                                   

投标人（盖单位公章）：                              
法定代表人（盖章或签字）：                     

日期：         年        月       日

目  录

（格式自拟）

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位类型：                                

地    址：                             

成立时间：     年    月      日

经营期限：                               
                                          

姓名：        性别：         年龄：         职务：        

系（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖单位公章）

日  期：     年     月    日

附：法定代表人身份证复印件

	身份证复印件正面
	身份证复印件反面


授权委托书

法定代表人授权委托书

本人作为           的法定代表人，在此授权我公司员工       ，其身份证号码：         ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理营销中心调整及修复项目投标的相关事宜：

本授权书期限自     年     月     日起至     年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表（签字或盖章）：           

身份证号码：                             

联系电话：　　　　　             

职务：                           

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：           

身份证号码：                          

联系电话：　　　　　            

授权委托日期：     年     月     日

	身份证复印件正面
	身份证复印件反面


附：授权代表身份证复印件

投标报价清单

	项目编号
	

	项目名称
	营销中心调整及修复项目

	投标总报价（元）
	大写人民币：              元；

小写：￥                  元。

	项目负责人名称
	

	计划工期
	

	质量要求
	

	注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价应包含且不局限于人工费、材料费、机械费、设备费、管理费、措施费、安全文明施工费、利润、税金、各种保险及材料二次转运费全部费用等其他一切费用。

	竞争性磋商文件的确认和意见：

我单位已认真阅读和理解竞争性磋商文件的全部条款、并予以全部确认。

投  标  人：             （盖单位公章）
法定代表人：             （签字或盖章）

日期：            年        月        日




备注：上表各项条款内容根据项目情况进行填写、编辑、扩充。

工程量清单
（详见另一册）
营业执照（复印件加盖公章）

资质证书（复印件盖公章）

安全生产许可证（复印件盖公章）

如果是一般纳税人则须提供在国家税务中及查询的一般纳税人证明截图（加盖公章）

项目负责人资历表

（附职称证、房屋建筑工程专业注册二级建造师证、安全生产考核证B证及其业绩有效证明文件）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	专业
	
	职称
	
	职务
	

	注册证书编号
	

	从事类似工作年限
	

	担任项目负责人的工程名称：

	承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称：


注：1、上述表格各项内容均需出具有效证明复印件盖公章；

2、承担项目负责人的项目获得优良或受到表彰的工程名称，最多填四项；

投标人：                                 （盖单位公章）
法定代表人：                             （签字或盖章）
年    月    日

拟投入本项目主要管理人员表

	名 称
	姓 名
	职 务
	职称 
	专业
	主要经验及承担过的施工监理项目

	总

部
	法人代表
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	
	技术人员
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：附表后须附资质证、职称证书复印件盖公章。

 投标人：                       （盖单位公章）

  法定代表人：                   （签字或盖章）

年    月    日

不良行为记录查询截图

投标人必须未被列入“信用中国”黑名单(网站www.creditchina.gov.cn) 、未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）严重违法失信行为记录名单、提供全国建筑市场监管公共服务平台（网站http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询）
近三年类似业绩（合同复印件加盖公章）





